Уведомление о завершении процедуры закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260706382600 «Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» однократного применения» без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260709426642

Общество с ограниченной ответственностью "Самарион"

УНП 193120338

220052, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Гурского, д.46, пом.313/1-13

Цена по лоту: 20 790,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует (в предложении маска размер №5, в технических характеристиках №4,5,6, в предложении не указана индивидуальная стерильная упаковка, футляр, отсутствует информация о наличии клапана ограничения давления).

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 1 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260709426642

Общество с ограниченной ответственностью "Самарион"

УНП 193120338

220052, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Гурского, д.46, пом.313/1-13

Цена по лоту: 6 820,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует (в предложении маска размер №3, в технических характеристиках №0,1,2, в предложении не указана индивидуальная стерильная упаковка, футляр, отсутствует информация о наличии клапана ограничения давления).

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 2 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

Прилагаемые документы:

протокол протокол 121 ЗОИ.docx.