1. Требования к предмету закупки.

(подробное описание технических характеристик товаров (работ, услуг), требование к качеству товара (работ, услуг), условия поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) и др.).

Гарантийный срок на оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

2. Требования к потенциальным Поставщикам (Подрядчикам, Исполнителям).

(заполняется при необходимости с возможностью указания перечня необходимых документов от потенциальных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей), опыта, перечня предполагаемых Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) и др.)

Доставка Товара (в т.ч. погрузка и разгрузка) осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.

Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.

Поставка оборудования осуществляется в течение 120 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.

Техническое задание на закупку

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D-сканер Shining 3D EinScan Rigil или аналог | шт. | 1 | Назначение: Высокоточная 3D-оцифровка объектов для обратного инжиниринга, производства, археологии, образования и 3D-печати Габариты и вес: Длина: не более 180 мм; Ширина: не более 73 мм; Вес: не более 870 г (с учётом встроенного аккумулятора и дисплея) Технология: Тип: Три-режимный (Tri-Mode) лазерный 3D-сканер со встроенными вычислениями; Гибридный источник света: синий лазер + инфракрасный VCSEL; Поддержка сканирования текстуры (цвет) Точность и разрешение: Объёмная точность: до 0.04 + 0.06 мм/м; Разрешение (Laser HD режим): 0.05 ~ 10 мм; Разрешение (IR Rapid режим): 0.2 ~ 10 мм Режимы сканирования: Laser HD Mode: 19+19 перекрестных лазерных линий (38 линий) для высокоскоростного сканирования; Laser HD Mode (детальный): 7 параллельных лазерных линий для сканирования с высоким разрешением; IR Rapid Mode: инфракрасный VCSEL для безмаркерного сканирования средних и крупных объектов (безопасно для сканирования людей); Возможность динамического переключения между лазерными режимами в процессе сканирования с объединением данных Скорость сканирования: Laser HD Mode: до 4 800 000 точек/с; IR Rapid Mode: до 16 000 000 точек/с; Рабочее расстояние: Laser HD Mode: 170 ~ 550 мм; IR Rapid Mode: 160 ~ 1500 мм Режимы работы: Автономный режим (Standalone): все задачи сканирования и обработки выполняются непосредственно на устройстве, без подключения к ПК; Беспроводной режим (PC-Wireless): подключение к ПК через встроенный Wi-Fi 6 для максимальной вычислительной мощности; Проводной режим (PC-Wired): подключение к ПК по кабелю для максимальной скорости и больших объёмов данных; Выравнивание и трекинг: Режимы выравнивания: глобальные маркеры, маркеры, особенности, текстура, гибридный; Продвинутый гибридный трекинг (4 режима); Безмаркерное лазерное сканирование (лазер + IR гибрид); Автоматическое обнаружение плоскости Комплектация: Сканер в сборе, встроенный аккумулятор, кабель USB, руководство пользователя, программное обеспечение (доступно для загрузки) |