1. Требования к предмету закупки.

(подробное описание технических характеристик товаров (работ, услуг), требование к качеству товара (работ, услуг), условия поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) и др.).

Гарантийный срок на оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

2. Требования к потенциальным Поставщикам (Подрядчикам, Исполнителям).

(заполняется при необходимости с возможностью указания перечня необходимых документов от потенциальных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей), опыта, перечня предполагаемых Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) и др.)

Доставка Товара (в т.ч. погрузка и разгрузка) осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.

Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.

Поставка оборудования осуществляется в течение 120 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.

Техническое задание на закупку

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для очистки моделей UniFormation Ultrasonic Resin Cleaner W230 или аналог | шт. | 1 | Назначение: Ультразвуковая очистка фотополимерных 3D-моделей после печати для удаления остатков неотверждённой смолы Габариты и вес: Размеры устройства (Д×Ш×В): не более 382×202×330 мм; Размеры упаковки (Д×Ш×В): не более 460×280×400 мм; Вес брутто: не более 9 кг Объём и рабочая зона: Объём ванны: не менее 6 л; Рабочий объём для промывки (Д×Ш×В): не менее 228×128×200 мм Конструкция и материалы: Материал корпуса: коррозионно-стойкие материалы; Конструкция: раскладная крышка для хранения жидкости; Наличие сливного отверстия для лёгкой замены очищающей жидкости Способы загрузки: Специальный слот для установки платформы построения GKtwo/GK3/GK3 Pro с полным погружением в жидкость; Съёмная корзина с мелкой сеткой для очистки моделей, снятых с платформы (предотвращает выпадение мелких деталей); Совместимость с большинством DLP/SLA 3D-принтеров на рынке Комплектация: Промывочная станция в сборе; Очистная корзина; Губка и держатель для губки; Сливной шланг/трубка; Силовой кабель; Руководство пользователя |