УТВЕРЖДАЮ
									Ректор УО «Витебская

ордена «знак Почёта»

государственная академия

Ветеринарной медицины»

___________О.С. Горлова .

Дефектный акт №

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2026г. №201 в составе:

председатель комиссии:	начальник Х и ЭТО			Ерёмин А.А.

члены комиссии:		инженер Х и ЭТО		Ильницкий А.А.

инженер Х и ЭТО                                  Умецкая М.Н.

инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.

инженер по ОТ и ТБ			Полинов И.Э.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: общежитие № 8 по  адресу ул.1-я Тираспольская,9 установила, что система пожарной автоматики на этом объекте требует ремонта. С целью устранения выявленных дефектов необходимо произвести: замену извещателей пожарных тепловых ИП-109-05-АМ в количестве (4шт.), с прокладкой кабель-каналов ПВХ и установкой коробов электротехнических,

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Срок выполнения работ: 24 июля 2026г

Работы  будут выполняться подрядной организацией

Приложение :1(один) лист

Председатель комиссии:	Начальник Х и ЭТО			Ерёмин А.А

Члены комиссии:		инженер Х и ЭТО			           Ильницкий А.А.

инженер Х и ЭТО	Умецкая М.Н.

инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.

инженер по ОТ и ТБ                              Полинов И.Э.

Примерный (укрупнённый)перечень видов строительно-монтажных работ.

| № | Виды строительно –монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы (объект общежитие №8) |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и установка извещателей тепловых ИП-109-05-АМ | шт | 4 |  |
| 2 | Прокладка кабеля КСПВ 2*0,5 мм2 | м | 20 |  |
| 3 | Установка короба ПВХ 25*16 мм | м | 10 |  |

Составил: инженер по охране труда                                           И.Э. Полинов