УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО «Витебская ордена «знак Почёта»государственная академия Ветеринарной медицины»

______________ О.С.Горлова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта системы пожарной автоматики по объекту: общежитие №8, по адресу: ул. 1-я Тираспольская,9 учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины».

- Дефекты, подлежащие устранению; согласно дефектному акту.

- Технические условия: выполнение ремонтно-строительных работ на объекте должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СПБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

3.Срок (график) выполнения работ: до 24 июля 2026

Источник финансирования: Республиканский бюджет.

Условия платежа: оплата производится по факту выполнения работ, на основании справки о стоимости выполненных работ (форма С-3 а), составленной на основании акта сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (Форма С-2а) по формам, утверждённым Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

4 Объем закупки (в натуральном (с указанием единицы измерения):1 лот

И.О. Проректора по АХР						   Л.В.Абрамович

Инженер по охране труда                                                           И.Э.Полинов