УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Учреждения здравоохранения

«4-я городская клиническая

больница имени Н.Е.Савченко»

______________В.В. Сиренко

«__» июнь 2026г

# Техническое задание

на расходные материалы для отделения реанимации

Лот 1 Емкость к увлажнителю кислорода

1. Состав и комплектация:

| № пп | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Емкость одноразовая (для одного пациента) к увлажнителю кислорода | 1500 | Шт. |

2. Технические требования:

2.1. Пузыристая емкость предназначена для использования с увлажнителем медицинского кислорода Behringer.

2.2. материал емкости поликарбонат

2.3. внутренний объем емкости 250-300мл

2.4. входное соединение – 1/4"

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

До заключения договора участник должен предоставить образец закупаемого товара для проверки совместимости с увлажнителем кислорода Behringer.

Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий

отделением анестезиологии и реанимации) (хир)				Н.В.Кулешов

Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий

отделением анестезиологии и реанимации) (тер)				А.Г.Версоцкий

Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий

отделением анестезиологии и реанимации) (урол)				А.М.Самсонов