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Заявка на закупку ЗОИ
[bookmark: _Hlk231205864]Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

	Лот №3

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Уретерореноскоп жесткий одноканальный

	Описание состава,  потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3


	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	3 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	134009,54 рублей

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №3:
1.Состав комплекта оборудования на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Уретерореноскоп жесткий одноканальный
	1 шт.




2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Рабочая длина 
	425 – 450

	2.2
	Диаметр мин/макс. (по Шарьеру)
	6,0/10,2

	2.3
	Угол обзора оптики (градусы) 
	0

	2.4
	Количество рабочих каналов  
	1

	2.5
	Диаметр канала для  4 - 4.5 инструментов (по Шарьеру)
	наличие


2.6. Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию или газовой стерилизации этилен-оксидом. Фирма-поставщик должна предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению.
2.7. Инструменты должны быть многократного применения.




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                           О.С.Сарнавская 
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