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Техническое задание
на закупку емкостей для сбора колющих и режущих медицинских отходов 1 класса опасности.
Лот 1 
1. Состав и комплектация:
	№ п/п
	Наименование и дозировка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Емкость для сбора колющих и режущих медицинских отходов 1 л.
	шт
	3160

	2.
	Емкость для сбора колющих и режущих медицинских отходов 3 л.
	шт
	1050

	3.
	Емкость для сбора колющих и режущих медицинских отходов 5 л.
	шт
	1810

	итого
	шт
	6020


2. Технические характеристики:
2.1. Соответствие требованиям санитарных норм; 
2.2. Одноразовые 
2.3. Материал: прочный, непрокалываемый, устойчивый к механическим повреждениям и воздействию дезинфицирующих средств.
2.4. Наличие плотноприлегающей крышки.
2.5. Наличие устройств для безопасного снятия игл.
2.6. Контейнер должен исключать прямой контакт содержимого с руками персонала
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
Гарантийный срок годности на день доставки должен составлять не менее 80% от срока, установленного изготовителем.
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