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Техническое задание
на закупку одноразового мягкого инвентаря.

Лот 1 одноразового мягкого инвентаря (чехол)
1. Состав и комплектация:
	№ п/п
	Наименование
	Размер
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Чехол защитный ( для эндоскопа) 
	200*20
	шт
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2.1. Материал: стерильный, одноразовый, синтетический, нетканый, гиппоаллергенный.
2.2. Плотность материала не менее 40 г/м².
2.3. Высокий уровень износоустойчивости.
2.4. Низкая статичность.
2.5. Индивидуальная упаковка для каждой единицы изделия.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): 
Минимальный остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%, 
срок стерильности материала должен быть не менее 3 лет.


Медицинская сестра-операционная (старшая)                                С.Н. Пшеничник

Врач-эпидемиолог                                                                               Ж.Г. Лазарчик 

Главная медицинская сестра                                                              Ю.Б. Андриянова 


