УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«4-я городская клиническая больница

имени Н.Е.Савченко»

_____________________ В.В.Сиренко

«___»___________________2026г

Техническое задание

на закупку одноразового мягкого инвентаря.

Лот 1 одноразового мягкого инвентаря (чехол)

1. Состав и комплектация:

| № п/п | Наименование | Размер | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чехол защитный ( для эндоскопа) | 200*20 | шт | 601 |

2.1. Материал: стерильный, одноразовый, синтетический, нетканый, гиппоаллергенный.

2.2. Плотность материала не менее 40 г/м².

2.3. Высокий уровень износоустойчивости.

2.4. Низкая статичность.

2.5. Индивидуальная упаковка для каждой единицы изделия.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

Минимальный остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%, 
срок стерильности материала должен быть не менее 3 лет.

Медицинская сестра-операционная (старшая)                                С.Н. Пшеничник

Врач-эпидемиолог                                                                               Ж.Г. Лазарчик

Главная медицинская сестра                                                              Ю.Б. Андриянова