УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Иглы для кратковременной проводниковой анестезии «Стимуплекс» либо аналог

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: изделия медицинские;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Иглы для кратковременной проводниковой анестезии «Стимуплекс» либо аналог |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 11350 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 352826,10 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская больница №1" 790295625 УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Игла со срезом 15о, 20G, диаметр 0,9мм, длина 150мм (6 дюймов) | 1100 |
| 1.2 | Игла со срезом 15о, 22G, диаметр 0,7мм, длина 120мм (4¾ дюйма) | 2850 |
| 1.3 | Игла со срезом 30о, 22G, диаметр 0,7мм, длина 50мм (2 дюйма) | 4400 |
| 1.4 | Игла со срезом 30о, 22G, диаметр 0,7мм, длина 80мм (31/8 дюйма) | 3000 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Стерильная.

2.2. Однократного применения, в индивидуальной упаковке.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Канюля аспирационная |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Предназначена для забора и инъекции лекарственных средств из/в мультидозные флаконы. 1.2.Наличие антибактериального воздушного фильтра 0,45 микрон и фильтра тонкой очистки 5 микрон. 1.3.Стерильная. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 151000 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 348810 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ «МОДБ» 700198143 УЗ «МООД» 700117844 УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042 УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276 УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749 УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270 УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174 УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005 УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462 УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 УЗ «БМОД» 700616064 УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» 790850580 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                    О.С.Сарнавская