УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

____________К.В.Дроздовский

«___»__ ______________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Кран трехходовой

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: широкого применения

4.	Сведения о государственной закупке

| Номер лота 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кран трехходовой с вращающейся накидной гайкой кат. № 16494С (или аналог) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 13 000 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 26 169,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1 Состав (комплектация) медицинских изделий

| № | Наименование | ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кран трехходовой с вращающейся накидной гайкой кат. № 16494С (или аналог) | штука | 13 000 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Кран (блок) должен иметь вращающуюся накидную гайку и должен быть совместим с креплением типа «пинпэд».

2.2. Поворотные лопасти крана должны располагать стрелками, отражающими направление тока жидкости при каждом расположении лопасти.

2.2. Поворотный механизм крана должен четко фиксироваться на 45-90-135-180-225-270-315-360°

2.3. Конструкция крана должна обеспечивать вращение на 360° относительно продольной оси в зафиксированном состоянии накидной гайки

2.3. Соединение Луэр-лок (или аналог «male/female»).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем

РАЗРАБОТЧИК:

Врач-анестезиолог-реаниматолог

(заведующий отделением)

анестезиологии и реанимации № 3					В.Ю.Назарова