Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика по Лот 1. «Капитальный ремонт жилого дома № 128 по                              ул. Железнодорожная в г.Минске»

| № | Наименование изделия* | Технические характеристики | Кол-во | Гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальный ремонт жилого дома № 128 по ул. Железнодорожная в г. Минске» |  |  |  |  |
| 1 | Клапан регулирующийтрехходовой DY25 kvs-10v3/ч С электроприводом |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 2 | Регулятор перепада давления VRF-2R DN65 Kvy 50 либо аналог |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 3 | Датчик температуры теплоносителя |  | 4 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 4 | Датчик температуры наружного воздуха |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 5 | Шкаф управления ТШУА-2-12.-55-3IP54-02-ЩМП |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 6 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 20А |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 7 | Насос циркуляционный СО В 56/250. 40Т либо аналог |  | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |

Поставляемое оборудование должно быть новым (2026 года), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.