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ГродМТ 475/26-ЭА                                                                                                    Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения
Лот 1 Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (с помощью реактива «азопирам»)
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Единица измерения
	Количество 

	1
	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (с помощью реактива «азопирам»)
	набор
	 1 028 (если набор 200 мл - 514 наборов)


2. Технические требования

2.1. Основной состав набора: амидопирин, анилин гидрохлорид;
2.2. Предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.
3.3. Набор рассчитан для приготовления 100 мл рабочего раствора.
ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лот 2 Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (с помощью реактива «азопирам»)
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Единица измерения
	Количество 

	1
	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (с помощью реактива «азопирам»)
	набор
	 1 026 (если набор 200 мл - 513 наборов)


2. Технические требования

2.1. Основной состав набора: амидопирин, анилин гидрохлорид;

2.2. Предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.
3.3. Набор рассчитан для приготовления 100 мл рабочего раствора.

