	МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

	Вытворча-гандлевае рэспублiканскае 

унiтарнае прадпрыемства
«Белмедтэхнiка»
	Производственно-торговое республиканское 

унитарное предприятие

«Белмедтехника»

	РЭСПУБЛIКАНСКАЕ ДАЧЫННАЕ ГАНДЛЁВАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«МЕДТЭХНIКА» г. ГРОДНА
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МЕДТЕХНИКА» г. ГРОДНО

	вул. Даватара, 7-130, 230012, г. Гродна

тэл. 556402, факс 556403

р/р  BY88BLBB30120500039671001001  у  Дырэкцыi
ААТ «Белiнвестбанк» па

 Гродзенскай вобласцi, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by
	ул. Доватора, 7-130, 230012, г. Гродно

тел. 556402, факс 556503
р/с BY88BLBB30120500039671001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by

	14.07.2026 № 07-02/4308
На №_ ____ _ ад _______
	Руководителю предприятия



Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Рулоны плоские для стерилизации перекисью водорода, пакеты самоклеящиеся для стерилизации с использованием паров перекиси водорода для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 17.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Пакеты бумажные самоклеящиеся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	Пакеты бумажные самоклеящиеся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации

	1
	50 мм х 170 мм
	7 500

	2
	75 мм х 150 мм
	354 100

	3
	75 мм х 280 мм
	11 000

	4
	90 мм х 125 мм
	5 000

	5
	90 мм х 230 мм
	10 000

	6
	100 мм х 200 мм
	374 000

	7
	100 мм х 250 мм
	503 700

	8
	100 мм х 320 мм
	107 500

	9
	100 мм х 350 мм
	1 300

	10
	115 мм х 200 мм
	2 000

	11
	115 мм х 250 мм
	12 000

	12
	140 мм х 250 мм
	20 500

	13
	150 мм х 250 мм
	349 100

	14
	150 мм х 280 мм
	218 800

	15
	150 мм х 300 мм
	58 500

	16
	150 мм х 400 мм
	50 000

	17
	180 мм х 250 мм
	4 000

	18
	200 мм х 300 мм
	33 500

	19
	200 мм х 330 мм
	114 100

	20
	230 мм х 280 мм
	242 400

	21
	250 мм х 320 мм
	184 800

	22
	300 мм х 390 мм
	74 200

	23
	300 мм х 450 мм
	131 500

	24
	350 мм х 500 мм
	2 000

	25
	390 мм х 450 мм
	2 000

	26
	400 мм х 500 мм
	20 000

	2. Технические требования:

2.1. Пакет должен быть изготовлен из материалов устойчивых к влаге. 

2.2. Отклонение в размерах - ±20 мм. 

2.3. Пакеты должны обеспечить сохранность стерильности упакованных и прошедших стерилизацию медицинских изделий. 

2.4. Наличие индикатора для контроля процесса стерилизации. 

2.5. Пакеты самоклеящиеся и не должны требовать специального оборудования для запечатывания.


Лот 2 Пакеты бумажно-пленочные плоские самоклеящиеся

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	60 мм х 100 мм
	1 000

	2
	75 мм х 150 мм
	20 000

	3
	100 мм х 150 мм 
	18 000

	4
	100 мм х 200 мм
	46 500

	5
	100 мм х 250 мм
	62 000

	6
	100 мм х 320 мм
	14 500

	7
	120 мм х 400 мм
	14 500

	8
	130 мм х 350 мм
	12 000

	9
	150 мм х 200 мм
	18 200

	10
	150 мм х 250 мм
	86 300

	11
	150 мм х 300 мм
	32 000

	12
	150 мм х 400 мм
	6 000

	13
	210 мм х 350 мм
	42 100

	14
	250 мм х 380 мм
	14 600

	15
	270 мм х 350 мм
	21 000

	16
	300 мм х 390 мм
	2 600

	17
	320 мм х 500 мм
	21 600

	18
	420 мм х 600 мм
	4 400


2. Технические требования:

2.1. Бумажно-пленочные пакеты предназначены для упаковки предметов, которые должны подвергаться стерилизации.

2.2. Бумажно-пленочные пакеты предназначены для стерилизации водным паром под давлением, оксидом этилена или формальдегидом.

2.3. Наличие индикатора для контроля процесса стерилизации.

2.4. Отклонение в размерах - ±20 мм.

2.5. Пакеты самоклеящиеся и не должны требовать специального оборудования для запечатывания.
Лот 3 Рулоны бумажно-пленочные плоские

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	50 мм х 200 м
	69

	2
	75 мм х 200 м
	219

	3
	100 мм х 200 м
	460

	4
	150 мм х 200 м
	430

	5
	200 мм х 200 м
	310

	6
	250 мм х 200 м
	250

	7
	300 мм х 200 м
	128

	8
	320 мм х 200 м
	20

	9
	380 мм х 200 м
	30

	10
	400 – 420 мм х 200 м
	48 (если рулон100 м.-96 шт.)

	11
	500 мм х 200 м
	15 (если рулон100 м.-30 шт.)


2. Технические требования:

2.1. Бумажно-пленочные рулоны предназначены для упаковки предметов, которые должны подвергаться стерилизации.

2.2. Бумажно-пленочные рулоны предназначены для стерилизации водным паром под давлением, оксидом этилена или формальдегидом. 

2.3. Наличие индикатора для контроля процесса стерилизации. 

2.4. Отклонение в размерах ±20 мм.

Лот № 4 Рулоны бумажно-пленочные со складкой
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	75 мм х 20 мм х 100 м
	102

	2
	100 мм х 50 мм х 100 м
	123

	3
	150 мм х 50 мм х 100 м
	90

	4
	200 мм х 50 мм х 100 м
	83

	5
	250 мм х 60 мм х 100 м
	114

	6
	320 мм х 60 мм х 100 м
	1

	7
	420 мм х 90 мм х 100 м
	61

	8
	500 мм х 90 мм х 100 м
	2


2. Технические требования:

2.1. Бумажно-пленочные рулоны предназначены для упаковки предметов, которые должны подвергаться стерилизации.

2.2. Бумажно-пленочные рулоны предназначены для стерилизации водным паром под давлением, оксидом этилена или формальдегидом. 

2.3. Наличие индикатора для контроля процесса стерилизации. 

2.4. Отклонение в размерах ±20 мм.

