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Техническое задание 

	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт рентгеновского ангиографического аппарата Artis zee floor

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию рентгеновского оборудования

	Необходимое количество и единица измерения 
	1 усл.ед.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения

	Описание предмета закупки
	Ремонт аппарата рентгеновского ангиографического напольного Artis zee Floor, учетный номер: зав.№ 138108, инв. №01377041 включает в себя: 
· [bookmark: _GoBack]замена потенциометра 3549Н-1АА-102А или аналог – 1шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем).

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
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