УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

по медицинской части

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

______________ С.С. Галицкая

«30» июня 2026 г.

Техническое задание

на закупку работ (услуг) по техническому обслуживанию

медицинского оборудования

| Лот № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предназначение предмета закупки или область применения |  |  | Учреждения здравоохранения |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  |  | Техническое обслуживание медицинского оборудования производства Löwenstein Medical Technology GmbH+Co.KG/ Weinmann |  |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  |  | 33.13.12.300 |  |  |
| Необходимое количество и единица измерения |  |  | 11 шт. |  |  |
| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки |  | Количество |
|  | Техническое обслуживание медицинского оборудования производства Löwenstein Medical Technology GmbH+Co.KG/ Weinmann |  |  | 11 |
| 1 | Aппарат prisma20A | Учетный номер: зав. № 290985, инв. № 01377124 |  | 1 шт. |
| 2 | Aппарат prisma20A | Учетный номер: зав. № 290986, инв. № 01377123 |  | 1 шт. |
| 3 | Aппарат prismaLab | Учетный номер: зав. № 290924, инв. № 01377122 |  | 1 шт. |
| 4 | Aппарат VENTImotion2 | Учетный номер: зав. № 21021, инв. № 01377126 |  | 1 шт. |
| 5 | Aппарат VENTImotion2 | Учетный номер: зав. № 21020, инв. № 01377125 |  | 1 шт. |
| 6 | Аппарат для диагностики SOMNOcheck micro | Учетный номер: зав. № 5289 , инв. № 01377121 |  | 1 шт. |
| 7 | Аппарат для диагностики SOMNOcheck micro | Учетный номер: зав. № 5253 , инв. № 01377120 |  | 1 шт. |
| 8 | Аппарат для диагностики SOMNOcheck micro | Учетный номер: зав. № 5256 , инв. № 01377119 |  | 1 шт. |
| 9 | Аппарат для неинвазивной вентиляции: м. "BiLevelST22" | Учетный номер: зав. № 2796, инв. № 01375787 |  | 1 шт. |
| 10 | Аппарат для терапии SOMNObalance e | Учетный номер: зав. № 121892, инв. № 01375788 |  | 1 шт. |
| 11 | Cистема полиграфическая SOMNOlab2 | Учетный номер: зав. № 1237, инв. № 01375786 |  | 1 шт. |

| Лот № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предназначение предмета закупки или область применения |  |  | Учреждения здравоохранения |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  |  | Техническое обслуживание медицинского оборудования производства Weinmann |  |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  |  | 33.13.12.300 |  |  |
| Необходимое количество и единица измерения |  |  | 3 шт. |  |  |
| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки |  | Количество |
|  | Техническое обслуживание медицинского оборудования производства Weinmann |  |  | 3 |
| 1 | Концентратор кислорода: модель "OXYMAT 3" | Учетный номер: зав. № 02139, инв. № 01375794 |  | 1 шт. |
| 2 | Концентратор кислорода: модель "OXYMAT 3" | Учетный номер: зав. № 52057, инв. № 01375792 |  | 1 шт. |
| 3 | Концентратор кислорода: модель "OXYMAT 3" | Учетный номер: зав. № 02135, инв. № 01375793 |  | 1 шт. |

1.1. Периодичность и состав работ по техническому обслуживанию предоставляется участником согласно технической и (или) эксплуатационной документации производителя.

В случае если в технической и (или) эксплуатационной документации производителя медицинской техники не предусмотрено проведение технического обслуживания и регламентных работ, работы (услуги) выполняются с соблюдением требований «Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78)».

1.2. При наличии в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту, медицинской техники, относящейся к источникам ионизирующего излучения, сосудам, работающим под давлением, средствам измерения или системам подачи медицинских газов, участник должен представить соответствующие копии специальных разрешений (лицензий) и (или) сертификатов на данные виды работ и услуг.

1.3. Стоимость работ (услуг) должна быть сформирована с учётом:

- всех необходимых запасных частей, расходных материалов, комплектующих и механизмов, необходимых для проведения ТО;

- выезда представителей сервисной службы в случае возникновения сбоя в работе медицинской техники, в срок не позднее 2 рабочих дней с момента вызова Заказчика посредством телефонной связи или другими способами, для проведения диагностики и определения работоспособности медицинского оборудования.

1.4. Гарантия на использованные в ходе ТО запасные части, расходные материалы, комплектующие и механизмы - не менее 3 месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем. Поставляемые запасные части, расходные материалы, комплектующие и механизмы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленные.

2. Общие требования:

2.1.  Срок выполнения: в течение 2026 года.

2.2. Место выполнения: работы (услуги) выполняются по месту нахождения Заказчика -  Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи

Составители:

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                                Руды А.Л.

Инженер по эксплуатации и ремонту

оборудования отдела по обслуживанию

медицинского оборудования		                                                 Трепачкин И.В.