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Техническое задание
на закупку работ (услуг) по техническому обслуживанию
медицинского оборудования 	

	Лот № 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Техническое обслуживание медицинского оборудования производства Löwenstein Medical Technology GmbH+Co.KG/ Weinmann  

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.300

	Необходимое количество и единица измерения 
	11 шт.

	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	
	Техническое обслуживание медицинского оборудования производства Löwenstein Medical Technology GmbH+Co.KG/ Weinmann  
	[bookmark: _GoBack]11

	1
	Aппарат prisma20A
	Учетный номер: зав. № 290985, инв. № 01377124
	1 шт.

	2
	Aппарат prisma20A
	Учетный номер: зав. № 290986, инв. № 01377123
	1 шт.

	3
	Aппарат prismaLab
	Учетный номер: зав. № 290924, инв. № 01377122
	1 шт.

	4
	Aппарат VENTImotion2
	Учетный номер: зав. № 21021, инв. № 01377126
	1 шт.

	5
	Aппарат VENTImotion2
	Учетный номер: зав. № 21020, инв. № 01377125
	1 шт.

	6
	Аппарат для диагностики SOMNOcheck micro
	Учетный номер: зав. № 5289 , инв. № 01377121
	1 шт.

	7
	Аппарат для диагностики SOMNOcheck micro
	Учетный номер: зав. № 5253 , инв. № 01377120
	1 шт.

	8
	Аппарат для диагностики SOMNOcheck micro
	Учетный номер: зав. № 5256 , инв. № 01377119
	1 шт.

	9
	Аппарат для неинвазивной вентиляции: м. "BiLevelST22"
	Учетный номер: зав. № 2796, инв. № 01375787
	1 шт.

	10
	Аппарат для терапии SOMNObalance e
	Учетный номер: зав. № 121892, инв. № 01375788
	1 шт.

	11
	Cистема полиграфическая SOMNOlab2
	Учетный номер: зав. № 1237, инв. № 01375786
	1 шт.



	Лот № 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	 Техническое обслуживание медицинского оборудования производства Weinmann

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.300

	Необходимое количество и единица измерения 
	3 шт.

	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	
	 Техническое обслуживание медицинского оборудования производства Weinmann
	3

	1
	Концентратор кислорода: модель "OXYMAT 3"
	Учетный номер: зав. № 02139, инв. № 01375794

	1 шт.

	2
	Концентратор кислорода: модель "OXYMAT 3"
	Учетный номер: зав. № 52057, инв. № 01375792

	1 шт.

	3
	Концентратор кислорода: модель "OXYMAT 3"
	Учетный номер: зав. № 02135, инв. № 01375793

	1 шт.




1.1. Периодичность и состав работ по техническому обслуживанию предоставляется участником согласно технической и (или) эксплуатационной документации производителя. 
В случае если в технической и (или) эксплуатационной документации производителя медицинской техники не предусмотрено проведение технического обслуживания и регламентных работ, работы (услуги) выполняются с соблюдением требований «Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78)». 
1.2. При наличии в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту, медицинской техники, относящейся к источникам ионизирующего излучения, сосудам, работающим под давлением, средствам измерения или системам подачи медицинских газов, участник должен представить соответствующие копии специальных разрешений (лицензий) и (или) сертификатов на данные виды работ и услуг.
1.3. Стоимость работ (услуг) должна быть сформирована с учётом:
- всех необходимых запасных частей, расходных материалов, комплектующих и механизмов, необходимых для проведения ТО;
- выезда представителей сервисной службы в случае возникновения сбоя в работе медицинской техники, в срок не позднее 2 рабочих дней с момента вызова Заказчика посредством телефонной связи или другими способами, для проведения диагностики и определения работоспособности медицинского оборудования.
1.4. Гарантия на использованные в ходе ТО запасные части, расходные материалы, комплектующие и механизмы - не менее 3 месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем. Поставляемые запасные части, расходные материалы, комплектующие и механизмы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленные.
2. Общие требования: 
2.1.  Срок выполнения: в течение 2026 года. 
2.2. Место выполнения: работы (услуги) выполняются по месту нахождения Заказчика -  Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи  

Составители:

Начальник отдела 
по обслуживанию медоборудования                                                Руды А.Л.

Инженер по эксплуатации и ремонту 
оборудования отдела по обслуживанию 
медицинского оборудования		                                                 Трепачкин И.В.

