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	Учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» просит Вас предоставить коммерческое предложение на закупку 
пленки рентгеновской медицинской для нужд УЗ «МОПТД»

	ЛОТ № 1. Сведения о предмете государственной закупки

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Пленка рентгеновская зелёночувствительная 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.11.300

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Фотопластинки и фотопленки плоские сенсибилизированные неэкспонированные из любых материалов (кроме бумаги, картона или материалов текстильных); пленки плоские для моментальной фотографии сенсибилизированные неэкспонированные

	Объем (количество) 
	Количество листов 1500

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
	В течение 10 календарных дней с момента заключения договора

	Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер»

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) 
	8 926,50

	Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения
	Белорусский рубль

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) 
	Средства областного бюджета

	Описание предмета государственной закупки

	Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки 
	Пленка рентгеновская зелёночувствительная должна: 1.1. предназначаться для автоматической машинной обработки 
и времени проявления, указанном на этикетке пленки;
1.2. иметь размер 30×40 см;
1.3. чувствительность в пределах от 500 ед. и выше;
1.4. устойчивость к возникновению электростатических разрядов;
1.5. срок годности не менее 24 месяцев



Главный врач							И.В.Савочкин





























