| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка водосбросного полимерного лотка | М | 136 |
| 2. | Устройство водоотвода из лотков-желобов | М | 136 |
| 3. | Монтаж защитных решеток лотков из тонколистовой стали | Т | 0,544 |
| 4. | Погрузка, перевозка и захоронение отходов | Т | 3,196 |

Составил ________________________