УТВЕРЖДАЮ
Управляющий

ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска»

___________________  В.С.Насеня

« ___» июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт по замене части водоотводных лотков стадиона в ГУО "Средняя школа № 19 г. Минска" ул. Золотая Горка, 18/2

- Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка водосбросного полимерного лотка | М | 136 |
| 2. | Устройство водоотвода из лотков-желобов | М | 136 |
| 3. | Монтаж защитных решеток лотков из тонколистовой стали | Т | 0,544 |
| 4. | Погрузка, перевозка и захоронение отходов | Т | 3,196 |

2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней (с 10 сентября 2026 года).

3. Ориентировочная стоимость работ: 58 264,63 (пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят четыре рубля 63 копейки).

Цена предложения участника должна состоять из стоимости СМР и стоимости мероприятий по обращению с отходами.

4. Контактные телефоны:   -  инженер УЦХО Опалейчук Д.М. - 8017 354 11 82.

5. При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

6. Текущий ремонт по замене части водоотводных лотков стадиона в ГУО "Средняя школа № 19 г. Минска" ул. Золотая Горка, 18/2 должен осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами  (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством  РБ)

| Техническое задание подготовил: Заместитель начальника УЦХО Согласовано: Начальник УЦХО Начальник управления – заместитель главного бухгалтера | Т.В.Молчанская М.В.Титова Л.А. Радунайтис |
| --- | --- |