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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты для выполнения иммуногематологических исследований
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                              Лот №3 
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	14336 единиц  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	69000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская зональная станция переливания крови" 700588289


 Приложение к лоту №3:

	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц

	1
	Реагенты стандартных эритроцитов для скрининга антител
	1.0,8% суспензия человеческих эритроцитов в стабилизирующем растворе. Эритроциты должны содержать 2 типа пулированных клеток (R1R1+R2R2)
	10000 иссл.

	2
	Панель тест-эритроцитов для определения специфичности антиэритроцитарных антител
	1. Реагенты должны быть предназначены для проведения иммуногематологических исследований.

2. Предназначены для установления специфичности выявленных изоиммунных антиэритроцитарных антител в сыворотке крови доноров, больных, беременных и других обследуемых лиц с помощью реакции агглютинации в геле.
	600 иссл.

	3
	ID-карта Liss/Coombs
	1. Гелевые карты с антиглобулиновым реагентом Кумбса, предназначенные для скрининга антител в непрямой пробе Кумбса, постановки прямой пробы Кумбса и теста на совместимость

2. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на ID-Центрифуге 6S производства компании DiaMed GmbH (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	3000 шт. (карт)

	4
	Раствор «Дилюэнт-2» либо аналог
	1.Раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов. 

2. Область применения – количественный и качественный анализ иммуногематологических исследований.
	400 иссл.

	5
	ID-карта NaCl. Enzyme Test and Cold Agglutinins либо аналог
	1. Карты с нейтральным гелем для постановки NaCl-теста, ферментного теста и определения холодовых агглютининов.

2. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на ID-Центрифуге 6S производства компании DiaMed GmbH (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	96 шт. (карт)

	6
	ID-карта DiaClon ABO/D + DAT либо аналог
	1. Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований должны быть предназначены для определения групп крови, резус принадлежности (с возможностью определения D(VI+) и D(VI-)-антигенов) и скрининга антител методами агглютинации и гель-фильтрации (фильтрация проб крови и сыворотки (плазмы) сквозь гель, импрегнированный моноклональными антителами или реагентов Кумбса, агглютинация +гель-фильтрация).

2. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на ID-Центрифуге 6S производства компании DiaMed GmbH (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	96 шт. (карт)

	7
	ID-карта DiaClon Rh-Subgroups+K
	1. Гелевые карты, содержащие антитела Rh- Subgroups, анти-К.

2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на ID-Центрифуге 6S производства компании DiaMed GmbH (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	144 шт. (карт)


                                                                                          Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Раствор добавочный для заготовки (хранения) тромбоцитов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Предназначен для заготовки тромбоцитов автоматическим методом афереза

1.2.Химический состав раствора должен соответствовать добавочному (ресуспендирующему) раствору для заготовки тромбоцитов.
1.3.Раствор должен быть стерльным, просрачным, однократного применения.

1.4.*Должен обеспечивать удлинение сроков хранения тромбоцитов до 7 дней при сборе на аппаратах  для автоматического тромбоцитоафереза.

1.5.Наличие контейнера объемом не менее 500 мл

1.6.Наличие инъекционного порта с соединением ЛуерЛок

1.7.Наличие петли для подвешивания первичной упаковки с раствором

1.8.*Контейнер с добавочным раствором должен быть совместим с набором для сбора тромбоцитов, обедненных лейкоцитами, в добавочном растворе, эритроцитов и плазмы на аппарате Trima Accel (Terumo BCT, США) на аппарате AmiCORE

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	100 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	18500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34
Товаровед 2 кат. ООТ                                                                О.С.Сарнавская
1

