

Утверждаю
Главный врач УЗ «Минская ЦРКБ»
_________________Барсамян Г.Т.
«___»_________________2026г.



Заявка на закупку реагентов, контрольных и расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории.

Заявка полностью соответствует настоящей заявке, представленной на бумажном носителе.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ «Минская ЦРКБ»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Ул. Фрунзенская д. 1

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	mts.uzmcrb@gmail.com

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	mcrb.by



1.Описание предмета закупки – реагенты, контрольные и расходные материалы.
2. Область применения – клинико-диагностическая лаборатория.
3.Сведения о государственной закупке














	Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для автоматического анализатора гликированного гемоглобина  LD-560

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Квартальная потребность

	Предельная стоимость
	32 000 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот №3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Цитрат натрия 5%

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Квартальная потребность

	Предельная стоимость
	2 550 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот №7

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для иммуногематологических исследований

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Квартальная потребность

	Предельная стоимость
	44 500 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот № 9

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора ВС-5150

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Квартальная потребность

	Предельная стоимость
	6 000  BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот № 11

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Расходные материалы к анализатору газов крови ABL90 FLEX

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Квартальная потребность

	Предельная стоимость
	48 000  BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот №20

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты  для автоматического биохимического анализатор AU480 c ISE модулем Beckman Coulter Beckman (Coulter Mishima K.K. в Японии)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Квартальная потребность

	Предельная стоимость
	 150 000 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет










Приложение 1 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: реагенты для автоматического анализатора гликированного гемоглобина  LD-560
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	единица измерения
	количество

	1.
	Хроматографическая колонка (3 000 тестов)
	Шт.
	1

	2.
	Набор реагентов для определения гликированного гемоглобина (600 тестов)
	Набор
	5


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
 2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором  гликированного гемоглобина LD-560, а также соответствовать всем требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации анализатора.
2.2. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке контрольных материалов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (предоставить сертификат, подтверждающий квалификацию, выданный Поставщику Производителем оборудования на оказание методической и технической помощи);
2.3. Весь товар, при поставке, должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.
3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:
3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности реагентов должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.



Приложение 3 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: раствор цитрата натрия 5%
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	единица измерения
	количество

	1.
	Раствор натрия цитрата 5%
	фл.
	500


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения

	1.
	Раствор натрия цитрата трехзамещенного 5%, 10мл.


3.Требования качества и срока годности товара:
3.1.Срок годности не менее 60% от установленного изготовителем на момент поставки.
Приложение 7 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав: расходные материалы к Orto Workstation
	
	№ п/п



	
	Наименование позиции



	
	Состав набора



	
	Ед. изм.



	
	Кол-вo




	1
		Кассеты полиспецифические   (Anti-IgG; -C3D; Polispecific)



		400 шт. в упаковке



		упаковка



	4

	2
	Кассеты для определения резус-фактора и группы крови прямой и обратной реакцией
		400 шт. в упаковке



		упаковка



	5


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. Реагенты должны сохранять свою активность в течение всего срока годности набора.
2.2.Реагенты должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем на данном оборудовании (Orto Workstation).
2.3. Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами (регистрационные удостоверения МЗ РБ, сертификаты качества).
3.1.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) товара:  
3.2.  Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
Приложение 9 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: реагенты для автоматического гематологического анализатора
 ВС-5150
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол - во

	1
	Контроль BC-5D Hematology Control, 6 фл по 3 мл, 
	упак
	4,00


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. Предлагаемые контрольные материалы должны быть предназначены для работы на гематологическом  анализаторе ВС-5150 и подтверждаться  документами в соответствии  с руководством (инструкцией) пользователя, либо иными документами, официально рекомендованными производителем оборудования, где описано, какие реагенты должны использоваться в данном анализаторе.  
2.2. Предлагаемые контрольные материалы должны быть оригинального производства. 
2.4. Весь товар, при поставке, должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
2.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.
3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:
3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности реагентов, должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.
Приложение 11 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.   Состав (комплектация) расходных материалов к анализатору газов крови ABL90 FLEX
	№
	Наименование
	Ед.изм
	Количество

	1
	Кассеты сенсорные на 600 тестов
	Шт.
	4

	2
	Блок растворов SP90 XL 944-457
	Шт.
	4

	3
	Входная прокладка с держателем
	Шт.
	1


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. Реагенты должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь. 
2.2. Реагенты должны сохранять свою активность в течение всего срока годности набора.
2.3.Реагенты должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем.
2.4. Предлагаемые реагенты должны быть рекомендованы в инструкции пользователя к анализатору газов крови ABL90 FLEX.
2.5. Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами (регистрационные удостоверения МЗ РБ, сертификаты качества).
3.1.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) товара:
3.2.  Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 20 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: реагенты, калибраторы, контрольные и расходные материалы для автоматического биохимического анализатор AU480 c ISE модулем Beckman Coulter Beckman (Coulter Mishima K.K. в Японии)
	№
	Наименование
	Количество, уп.

	1
	-креатинин, реагент-creatinine, 8×54мл, Beckman Coulter Inc. (или аналог)
	20

	2
	-аланинаминотрансфераза, реагент-ALT, R1 4×50мл, R2 4×25мл, Beckman Coulter Inc. (или аналог) 
	20

	3
	-магний, реагент-magnesium, 4×40мл, Beckman Coulter Inc. (или аналог)
	4

	4
	-холестерин, реагент -cholesterol, 4×22,5мл,  Beckman Coulter Inc. (или аналог)
	10

	5
	-триглицериды, реагент-triglyceride, R1 4×50мл, R2 4×12,5мл, Beckman Coulter Inc. (или аналог)
	8

	6
	-мочевина, реагент- urea/urea nitrogen, 8×53мл, Beckman Coulter Inc. (или аналог)
	10

	7
	-C-реактивный белок (латекс), реагент-CRP latex, 8×30мл, Beckman Coulter Inc. (или аналог)
	15

	8
	-анти-стрептолизин О, реагент-ASO, R1 4×51мл, R2 4×7мл, Beckman Coulter Inc. (или аналог)
	3

	9
	-ревматоидный фактор (РФ), (латекс) реагент-RF latex, R1 4×24мл, R2 4×8мл, Beckman Coulter Inc. (или аналог) 
	3

	10
	холестерин ЛПНП, калибратор-LDL-cholesterol calibrator, ODC0012, Beckman Coulter Ireland Inc. (или аналог)
	3

	11
	холестерин ЛПВП, калибратор-НDL-cholesterol calibrator, Beckman Coulter Ireland Inc. (или аналог)
	2

	12
	-холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль-HDL/LDL-cholesterol control serum, 6×5мл, ODC0005, Beckman Coulter Ireland Inc. (или аналог)
	4

	13
	- мультикалибратор белков сыворотки 1 (serum protein multi-calibrator 1), 6x2мл, Beckman Coulter, Inc
	3

	14
	ЦРБ – калибратор, Beckman Coulter Inc. (или аналог)
	2

	15
	-ревматоидный фактор (РФ), (латекс) калибратор - RF latex calibrator, 5×1мл, ODC0028, Beckman Coulter Inc. (или аналог)
	2

	16
	Контроль для биохимического анализа мочи, ур.1
	2

	17
	Контроль для биохимического анализа мочи, ур.2
	2

	18
	-ЛИГ - LIH, 16×48мл, OSR62166, Beckman Coulter Inc. (или аналог)
	3


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. Реагенты, калибраторы и контрольные материалы технологически совместимые с автоматическим биохимическим анализатором AU480 c ISE модулем Beckman Coulter Beckman (Coulter Mishima K.K. в Японии).
2.2. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке контрольных материалов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (предоставить сертификат, подтверждающий квалификацию, выданный Поставщику Производителем оборудования на оказание методической и технической);
2.3. Весь товар, при поставке, должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.
3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:
3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности реагентов должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.




Врач клинической лабораторной диагностики                          Смолякова И. Ф. (заведующий)                

