Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Кювета спектрофотометрическая | штука | 13000 |
| 1.2. | Кювета спектрофотометрическая | штука | 7000 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) предмета государственной закупки |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кювета спектрофотометрическая | Тип А одинарная Полумикро объемом -2,5 мл |
| 1.2. | Кювета спектрофотометрическая | Тип А одинарная Макро объемом -4,0 мл |

2.1. Предлагаемые кюветы должны быть предназначены для однократного использования и готовы к применению;

2.2. Предназначены для работы на спектрофотометре марки SOLAR;

2.3. Кюветы должны быть выполнены из оптического полистирола;

2.4. Фасовка по 100 штук

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.