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Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Кювета спектрофотометрическая 

	штука
	13000

	1.2.
	Кювета спектрофотометрическая 

	штука
	7000



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:
2.1.
	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Кювета спектрофотометрическая 

	Тип А одинарная
Полумикро объемом -2,5 мл

	1.2.
	Кювета спектрофотометрическая 

	Тип А одинарная
Макро объемом -4,0 мл



2.1. Предлагаемые кюветы должны быть предназначены для однократного использования и готовы к применению;
2.2. Предназначены для работы на спектрофотометре марки SOLAR;
2.3. Кюветы должны быть выполнены из оптического полистирола;
2.4. Фасовка по 100 штук

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.





