УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
____________Е.А. Зайцева
«14»_июля_ 2026 года

Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:


                                                                            Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для анализатора газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	9 усл.единиц

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	172931,02 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865


Приложение к лоту №1:
	№ п\п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, единиц

	1.
	Тест-картридж BG10 или аналог 
	1.Определение не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac
2.Индивидуальная упаковка каждого тест-картриджа.
3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе  i15, EDAN, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	   2205 тест-картриджей

	2.
	Тест-картриджи микрообразца крови
	1.Для использования с анализатором газов крови и электролитов EDAN i15
2.Измерение газово-электролитного состава крови: К+, Nа+, Са++, лактат, глюкоза, гематокрит, pH, рСО2, рО2. А также расчетных параметров: НСО3-асt, ВЕ(есf), ВЕ(В), сtСО2, sO2(est) AnGap tHb(est) и другие.
3.Содержит порт заполнения, жидкостную камеру, электрические контакты и массив датчиков
4.Хранение при температуре +20С -+80С
	1000 тест-картриджей

	3.
	Блок жидких калибраторов 
	1.Обеспечение калибровки по следующим параметрам: pH, PO2, PCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac и Hct.
2.1 упаковка на 50 тестов
	1400 тестов

	4.
	Блок жидких калибраторов 
	1.Обеспечение калибровки по следующим параметрам: pH, PO2, PCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac и Hct.
2.1 упаковка на 100 тестов
	2200 тестов

	5.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 1
	1.Обеспечение контроля качества измерений перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac.
2.Трехуровневый контроль.
3.1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей.
4.Контрольные материалы должны быть аттестованы для применения их совместно с предлагаемыми реагентами и расходными материалами на анализаторе газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай, что должно быть подтверждено паспортами на данные материалы
	15 наборов

	6.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 2
	
	15 наборов

	7.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 3
	
	 15 наборов

	8.
	Капиллярные трубки (пробоотборники крови)
	1.Для взятия пробы крови 85 мкл с сухим гепарином в качестве антикоагулянта. 
2.Состав: пластиковая капиллярная трубка и две крышки. 
3. Для применения с анализатором газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай
	1000 шт.

	9.
	Переходник для капиллярных трубок
	1.Для применения с анализатором газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай
	300 шт.



                                                                                    
                                                                            Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кабибровочные материалы для анализатора гемостаза полуавтоматического Technology Solution 4

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1129,21 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чериковская ЦРБ» 700026341


Приложение к лоту №3:
	№ п/п
	Наименование  (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во мл

	1
	Калибратор  
	1.1 Изготовлен на основе крови человека.
1.2 Аттестован по АЧТВ, ПВ, 
1.3 Аттестован для применения на коагулометрах Technology Solution 4 (подтвердить паспортом).
1.4 Инструкция на русском (белорусском) языке.
	6

	2
	Фибриноген-калибратор  
	1.1 Изготовлен на основе крови человека.
1.2 Аттестован по фибриногену модифицированным методом Клаусса
1.3 Аттестован для применения на коагулометрах Technology Solution 4 (подтвердить паспортом).
1.4 Инструкция на русском (белорусском) языке.
	5



                                                                                    
                                                                                     Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Орто-ксилол

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1. Бесцветная прозрачная жидкость.
1.2. Плотность в пределах 0,864-0,881 г/см3.
1.3. Массовая доля ортоксилола не менее  99,5%

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3100 л       

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	71193,05 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                             О.С.Сарнавская
6

