УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Контуры дыхательные

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный коаксиальный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная (коаксиальная ) 150 см – 1 шт. 1.2. Угловой коннектор - 1шт. - Датчик расхода -1шт. - Дыхательный клапан – 1 шт. 1.5. Линии измерения потока и давления – 1 шт. 1.6. Фильтр бактериальный тепловлагообменный – 1 шт. 1.7. Красный защитный колпачок - 1шт 2. Показатели (характеристики): 2.1.Каждый комплект в индивидуальной стерильной упаковке; 2.2.Совместимость с аппаратом ИВЛ Drager Oxylog 3000 plus . |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 100 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 25000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контуры дыхательные с подогревом одноразовые |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 200 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 34863 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №4:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Контуры дыхательные с подогревом одноразовые (антимикробный на линии вдоха–выдоха) | шт. | 200 |
| В составе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Трубка подогреваемая для вдоха L 1,6м, 22F | шт. | 1 |
| 1.1.2 | Трубка неподогреваемая L 1м, 22F | шт. | 1 |
| 1.1.3 | Трубка подогреваемая для выдоха длиной 1,6м, 22F | шт. | 1 |
| 1.1.4 | Фильтр антибактериальный | шт. | 1 |
| 1.1.5 | Т-образный коннектор с температурным портом 7,6мм, на линии вдоха | шт. | 1 |
| 1.1.6 | Нагревательный элемент внутри контура дыхательного | шт. | 2 |
| 1.1.7 | У-адаптер с портом | шт. | 1 |
| 1.1.8 | Прямой адаптер | шт. | 1 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Контур должен иметь цветовую маркировку

2.2. Контур должен подходить как для инвазивной, так и для неинвазивной вентиляции.

2.3. Контур должен обладать свойствами антимикробного.

2.4. Наличие стерильной индивидуальной упаковки.

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный анестезиологический специальный неонатальный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав: 1.1. Контур «вдох-выдох», гладкоствольный, длиной не более 1,5 м, диаметр трубки 10 мм, с возможностью нагрева дыхательной смеси. 1.2. Дополнительный шланг не более 0,9 м – 4 шт. 1.3. Дополнительный шланг не более 0,45 м – 1 шт. 1.4. Прямой адаптер – 3 шт. 1.5. Y-адаптер с портами – 1 шт. 1.6. Угловой адаптер с портом – 2 шт. 1.7. Влагосборник – 1 шт. 1.8. Фильтр вирусобактериальный – 1 шт. 2.Показатели (характеристики): 2.1. Возможность проведения вентиляции в обычном режиме и в режиме HFO. 2.2. Каждый фильтр должен быть в индивидуальной стерильной упаковке и вложен в один общий комплект. 2.3. Наличие на линии вдоха ограничителя потока воздуха и линии мониторинга давления (проксимальный канал) 2.4. Камера увлажнения с самозаполняющейся системой 2.5. Стерильный, одноразовый. 2.6.Совместим с аппаратом SLE 5000. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 25000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контуры дыхательные неонатальные |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.В составе контура: 1.1. Шланг линии вдоха. 1.2.Шланг линии выдоха. 1.3.Шланг измерения давления. 1.4.Y-образный тройник. 1.5. Вирусо-бактериальный дыхательный фильтр. 1.6. Самозаполняющаяся камера для увлажнения к увлажнителю MR850 2. Показатели (характеристики): 2.1. Система шлангов для новорожденных с двойным подогревом. 2.2.Гладкоствольные. 2.3. Однократного применения. 2.4.Совместимость с аппаратом ИВЛ "Leoni plus" |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 18000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный анестезиологический педиатрический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 2 шт. 1.3. Y-адаптер – 1 шт. 1.4. Прямой адаптер – 6 шт. 1.5. Угловой шарнирный адаптер – 1 шт. 1.6. Мешок дыхательный 2 л – 1 шт. 1.7. Переходник к мешку дыхательному – 1 шт. 1.8. Маска дыхательная №2,№3 – по 1 шт. 1.9. Фильтр бактериальный – 2 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1.Стерильный |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 200 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 20000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный педиатрический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1. Трубка гладкоствольная 1,8 м, с проводом нагрева – 1 шт. 1.2. Трубка 0,8-0,9 м – 3 шт. 1.3. Прямой адаптер – 5 шт. 1.4. Y-адаптер – 1 шт. 1.5. Угловой адаптер – 1 шт. 1.6. Камера увлажнительная – 1 шт. 1.7. Влагосборник – 1 шт. 1.8. Фильтр бактериальный с тепловлагообменником – 4 шт. 1.9.Маска дыхательная №2,№3 – по 1 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1 Для применения с аппаратом ИВЛ. 2.2.Стерильный |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 70 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 7900 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Лот №10

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный однотрубочный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Однократного применения; 1.2. Совместим с аппаратом VENTILogic LS производства Lowenstein medical. 2. Состав: 2.1. Патрубок подключения к выходу аппарата - 1 шт; 2.2. Трубка измерения давления - 1 шт; 2.3. Трубка управления клапаном - 1 шт; 2.4. Клапан пациента с патрубком пациента - 1 шт; 2.5. Гофрированная трубка, длиной 180см, диаметром 22 мм – 1 шт. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 14 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2100 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская