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Заявка на закупку
Контуры дыхательные

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                       

Лот №3
	 Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный коаксиальный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная (коаксиальная ) 150 см – 1 шт.
1.2. Угловой коннектор - 1шт.
1.3. Датчик расхода -1шт.
1.4. Дыхательный клапан – 1 шт.
1.5. Линии измерения потока и давления – 1 шт.
1.6. Фильтр бактериальный тепловлагообменный – 1 шт.
1.7. Красный защитный колпачок - 1шт
2.	Показатели (характеристики):
2.1.Каждый комплект в индивидуальной стерильной упаковке;
2.2.Совместимость с аппаратом ИВЛ Drager Oxylog 3000 plus .

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	100 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	25000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контуры дыхательные с подогревом одноразовые

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	200 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	34863 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915



Приложение к лоту №4:
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1.1
	Контуры дыхательные с подогревом одноразовые (антимикробный на линии вдоха–выдоха)
	шт.
	200

	В составе:

	1.1.1
	Трубка подогреваемая для вдоха L 1,6м, 22F
	шт.
	1

	1.1.2
	Трубка неподогреваемая L 1м, 22F
	шт.
	1

	1.1.3
	Трубка подогреваемая для выдоха длиной 1,6м, 22F
	шт.
	1

	1.1.4
	Фильтр антибактериальный
	шт.
	1

	1.1.5
	Т-образный коннектор с температурным портом 7,6мм, на линии вдоха
	шт.
	1

	1.1.6
	Нагревательный  элемент внутри контура дыхательного  
	шт.
	2

	1.1.7
	У-адаптер с портом
	шт.
	1

	1.1.8
	Прямой адаптер
	шт.
	1


2. Показатели (характеристики):
2.1. Контур должен иметь цветовую маркировку
2.2. Контур должен подходить как для инвазивной, так и для неинвазивной вентиляции.
2.3. Контур должен обладать свойствами антимикробного.
2.4. Наличие стерильной индивидуальной упаковки.

Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный анестезиологический специальный неонатальный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав:
1.1. Контур «вдох-выдох», гладкоствольный,  длиной не более 1,5 м, диаметр трубки 10 мм, с возможностью нагрева дыхательной смеси.
1.2. Дополнительный шланг не более 0,9 м – 4 шт.
1.3. Дополнительный шланг не более 0,45 м – 1 шт.
1.4. Прямой адаптер – 3 шт.
1.5. Y-адаптер с портами – 1 шт.
1.6. Угловой адаптер с портом – 2 шт.
1.7. Влагосборник – 1 шт.
1.8. Фильтр вирусобактериальный – 1 шт.
2.Показатели (характеристики):
2.1. Возможность проведения вентиляции в обычном режиме и в режиме HFO.
2.2. Каждый фильтр должен быть в индивидуальной стерильной упаковке и вложен в один общий комплект.
2.3. Наличие на линии вдоха ограничителя потока воздуха и линии мониторинга давления (проксимальный канал)
2.4. Камера увлажнения с самозаполняющейся системой
2.5. Стерильный, одноразовый.
2.6.Совместим с аппаратом SLE 5000.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	25000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


                                                                                          
             Лот №7     
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контуры дыхательные неонатальные 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.В составе контура:
1.1. Шланг линии вдоха. 
1.2.Шланг линии выдоха.
1.3.Шланг измерения давления.
1.4.Y-образный тройник.
1.5. Вирусо-бактериальный дыхательный фильтр.
1.6. Самозаполняющаяся камера для увлажнения к увлажнителю MR850
2. Показатели (характеристики):
2.1. Система шлангов для новорожденных с двойным подогревом. 
2.2.Гладкоствольные.
2.3. Однократного применения.
2.4.Совместимость с аппаратом ИВЛ "Leoni plus"

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	18000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


                                                                                    
Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный анестезиологический 
педиатрический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м  – 2 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 2 шт.
1.3. Y-адаптер – 1 шт.
1.4. Прямой адаптер – 6 шт.
1.5. Угловой шарнирный адаптер – 1 шт.
1.6. Мешок дыхательный 2 л – 1 шт.
1.7. Переходник к мешку дыхательному – 1 шт.
1.8. Маска дыхательная №2,№3  – по 1 шт.
1.9. Фильтр бактериальный – 2 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1.Стерильный

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	200 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	20000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161



Лот №9
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный педиатрический

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки

	 1.Состав:
1.1. Трубка гладкоствольная 1,8 м, с проводом нагрева – 1 шт.
1.2. Трубка 0,8-0,9 м – 3 шт.
1.3. Прямой адаптер – 5 шт.
1.4. Y-адаптер – 1 шт.
1.5. Угловой адаптер – 1 шт.
1.6. Камера увлажнительная – 1 шт.
1.7. Влагосборник – 1 шт.
1.8. Фильтр бактериальный с тепловлагообменником – 4 шт. 
1.9.Маска дыхательная №2,№3  – по 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1 Для применения с аппаратом ИВЛ.
2.2.Стерильный

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	70 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7900 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161


                                                                                       
        Лот №10 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный однотрубочный 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Однократного применения;
1.2. Совместим с аппаратом VENTILogic LS производства Lowenstein medical.
2. Состав:
2.1. Патрубок подключения к выходу аппарата - 1 шт;
2.2. Трубка измерения давления - 1 шт;
2.3. Трубка управления клапаном - 1 шт;
2.4. Клапан пациента с патрубком пациента - 1 шт;
2.5. Гофрированная трубка, длиной 180см, диаметром 22 мм – 1 шт.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	14 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2100 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072



         


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
2

