О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

14.07.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Реагенты для иммуногистохимических исследований

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-25) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 17.07.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- срок действия РУ МЗ РБ

- условия поставки и оплаты;

- сроки поставки;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | с момента заключения договора по 15.12.2026г |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.

389-96-22

Приложение 1

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к NKX2.2 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 100 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 2

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к CDK4 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 100 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 3

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к H3.3G34W (Anti-Histone H3.3 G34W Antibody) | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 100 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 4

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к INSM1 (Insulinoma associated protein 1) | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 100 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 5

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к MAP2 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 6

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к L1CAM (L1 cell adhesion molecule) | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2. Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 7

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к FOSB1 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 8

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к TOP1 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Моноклональное антитело; 6. Клон 1A1 или 1D6 или аналог. | 150 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. на момент

Приложение 9

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к RRM1 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Моноклональное антитело; 6. Клон SP167. | 200 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 10

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к PTEN1 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Моноклональное антитело; 6. Клон 6H2.1.. | 150 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 11

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к ERCC1 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Моноклональное антитело; 6. Клон 8F1 или 4F9 или аналог. | 250 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 12

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к BAP1 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 13

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к NUT (NUTM1) | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 14

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к NEUN | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 15

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к SSTR2A | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 100 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 16

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к PRAME | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 200 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 17

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к Tyrosinase | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 100 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 18

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к P120 catenin | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 100 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 19

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к PAX2 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 20

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к YAP1 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 21

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к GAB1 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 22

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к NGFR | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 23

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к P65 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 24

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к Transthyretin | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 50 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 25

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к TRPS1 | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. | 200 исслед. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.