								
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
14.07.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
Реагенты для иммуногистохимических исследований

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-25) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 17.07.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.
Информация должна содержать: 
-наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок действия РУ МЗ РБ
- условия поставки и оплаты;
- сроки поставки;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	с момента заключения договора по 15.12.2026г

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации
* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.
            389-96-22                                                                  
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                                                                                                     Приложение 1 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к NKX2.2
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	100 исслед.  


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 2 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к CDK4
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	100 исслед.  


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.


Приложение 3 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к H3.3G34W (Anti-Histone H3.3 G34W Antibody)
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	100 исслед.  


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 4 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к INSM1 (Insulinoma associated protein 1)
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки);  6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	100 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

Приложение 5 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к MAP2
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	50 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.







Приложение 6 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к L1CAM (L1 cell adhesion molecule)
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению);  
5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме.

	50 исслед.


2. Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 


Приложение 7 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к FOSB1
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению);  
5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме.

	50 исслед.


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 

Приложение 8 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к TOP1
	1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Моноклональное антитело; 6. Клон 1A1 или 1D6 или аналог.
	150 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. на момент   

Приложение 9 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к RRM1
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Моноклональное антитело; 6. Клон SP167.
	200 исслед.  


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 


Приложение 10 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к PTEN1
	1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Моноклональное антитело; 6. Клон 6H2.1..
	150 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 

Приложение 11 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	[bookmark: _Hlk214548589]№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к ERCC1
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 5. Моноклональное антитело; 6. Клон 8F1 или 4F9 или аналог.
	250 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 


Приложение 12 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к BAP1
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	50 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 

Приложение 13 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к NUT (NUTM1)
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	50 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 

Приложение 14 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к NEUN
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	50 исслед. 



2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 

Приложение 15 
Технические характеристики (описание)
 
1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к SSTR2A
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	100 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 


Приложение 16 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к PRAME
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	200 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 

Приложение 17 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к Tyrosinase
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	100 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 

Приложение 18 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к P120 catenin
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	100 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 

Приложение 19 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к PAX2
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	50 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 
Приложение 20 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к YAP1

	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	50 исслед.  


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 

Приложение 21 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к GAB1
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	50 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 

Приложение 22 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к NGFR
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	50 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 

Приложение 23 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к P65
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	50 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 








Приложение 24 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к Transthyretin
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	50 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 


Приложение 25 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Первичное антитело к TRPS1
	  1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале; 2. Наличие IVD-статуса реагента; 3. Хранение при температуре 2-8°С; 4. При поставке в концентрированном виде, антитело должно комплектоваться раствором для разведения в количестве, достаточном для приготовления рабочего раствора из всего объема концентрированного первичного антитела из расчета не менее 100 мкл рабочего раствора на 1 исследование (расчет количества тестов производится по минимальному рекомендованному производителем разведению); 
  5. Демаскировка выявляемых антигенов: температурная (без применения ферментной демаскировки); 6. Если антитела предназначены для использования в автоматической окрашивающей системе, они должны быть совместимы с системой BENCHMARK GX или ULTRA (Ventana Medical Systems), либо емкость с раствором антитела должна обеспечивать возможность извлечения содержимого для последующего использования в мануальном режиме. 
	200 исслед. 


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1., «Требования, предъявляемые к товару».
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем. 


