ГродМТ 289/26-ЗОИ(П)                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Сосудистые протезы из вытянутого политетрафторэтилена (ePTFE)

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Сосудистые протезы из вытянутого политетрафторэтилена (ePTFE):
	
	

	1.1.
	Протез линейный, диам. 8мм
	шт.
	8

	1.2.
	Протез линейный, диам. 7мм
	шт.
	7


2. Технические требования:
Микропористая структура.
Высокая механическая прочность.
Нулевая порозность.
Длительная биологическая совместимость.
Низкая тромбогенность.
Отсутствие иммунологической и тканевой реакций.
Высокая химическая стойкость.
Отсутствие деструкции как во время пребывания в организме, так и в процессе хранения.
Апирогенность.
Свойства материала должны обеспечивать растяжимость протеза.
Длина не менее 45 см

