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Техническое задание 
	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт Тренажер-станция c дозированным воздействием на опорно-двигательный аппарат Kinesis Сlass, Technogim Spa.

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.14.19.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги ремонту и техническому обслуживанию электрических приборов профессионального назначения, классифицируемых в классе 27,51

	Необходимое количество и единица измерения 
	1 усл.ед.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения

	Описание предмета закупки
	Ремонт Тренажер-станция c дозированным воздействием на опорно-двигательный аппарат Kinesis Сlass, Technogim Spa, учетный номер: инв.№ 01389000, зав.№ М575017100084, включает в себя замену: 
· замена рабочих рукояток – 2шт.                         

	[bookmark: _GoBack]Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования.
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