ГродМТ 285/26-ЗОИ(2П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 5 Многоразовый нейтральный электрод к коагулятору с отводящий кабелем для многоразового нейтрального электрода

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| 1 | Многоразовый нейтральный электрод к коагулятору с отводящий кабелем для многоразового нейтрального электрода | шт. | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Технические требования

-изготовлен из эластичной токопроводящей резины;

-размер электрода площадью, не менее 375 см2;

-длина отводящего кабеля не менее 300 мм, разъем 6,3 мм стандарта EU.

-совместимость с имеющимися в клинике генераторами BOWA ARC-400 и HERMANN HHF-350, Фотек, Soring, Force-Triad