ГродМТ 285/26-ЗОИ(2П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 5 Многоразовый нейтральный электрод к коагулятору с отводящий кабелем для многоразового нейтрального электрода

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	   1
	Многоразовый нейтральный электрод к коагулятору с отводящий кабелем для многоразового нейтрального электрода
	шт.
	5


2. Технические требования
-изготовлен из эластичной токопроводящей резины;
-размер электрода площадью, не менее 375 см2;
-длина отводящего кабеля не менее 300 мм, разъем 6,3 мм стандарта EU. 
-совместимость с имеющимися в клинике генераторами BOWA ARC-400 и HERMANN HHF-350, Фотек, Soring, Force-Triad


