ГродМТ 337/26-ЗОИ(П)                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 4 Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом для подачи кислорода

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом для подачи кислорода | шт | 35 |

2.Технические требования:

2.1. Интродьюсеры (гибкие бужи) используются при трудных интубациях, так как их изогнутый атравматичный кончик позволяет подтверждать правильное положение бужа с помощью ощущения «трахеальных щелчков», которое возникает при продвижении по кольцам трахеи.

2.2. Гибкий, армированный по всей длине, с разметкой для определения глубины введения.

2.3. Вентиляционный просвет для подачи кислорода во время установки или замены трубки.

2.4. В комплекте с коннектором 15 мм и соединителем для шприцев типа Luer-Lock.

2.5. Стерильный, упакован в индивидуальную упаковку. размер 15 CH, 600 мм.