ГродМТ 347/26-ЗОИ(П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Набор из аппликатора и расходных материалов к брахитерапевтическому аппарату «Flexitron» для проведения брахитерапии рака кожи для радиологического отделения

1. Состав расходных материалов:
	№ п/п
	Наименование 
	Количество

	1
	Набор из аппликатора и расходных материалов к брахитерапевтическому аппарату «Flexitron» предназначенные для проведения брахитерапии рака кожи и идентичные аппликатору и комплектующим фирмы «Elekta»

В составе одного набора входят:
	1 набор

	1.1.
	СТ/MR гибкая трубка для имплантации КТ/МРТ. Каталожный номер производителя 189300 (или аналог)
	144 шт.

	1.2.
	СТ/MR гибкая трубка для имплантации. Каталожный номер производителя 189298 (или аналог)
	72 шт.

	1.3.
	Иглы для введения проводника. Каталожный номер производителя 189437 (или аналог)
	72 шт.

	1.4.
	Аппликатор Фрайбурга. Каталожный номер производителя 592976 (или аналог)
	1 шт.


2. Требования к реагентам:
	№ п/п
	Наименование

	2.1.
	СТ/MR гибкая трубка для имплантации КТ/МРТ, 6F, одинарный проводник, 30 см.

	2.2.
	СТ/MR гибкая трубка для имплантации, 6F, двойной проводник, 30 см.

	 2.3.
	Иглы для введения проводника, 1,5 х 200 мм.

	2.4.
	Аппликатор Фрайбурга (Freiburg Flap Applicator)

	2.5*
	Аппликатор и комплектующие должны быть полностью совместимы с брахитерапевтическим аппаратом «Flexitron», который используется в учреждении



*в случае невыполнения данного условия участник будет отклонён.
