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Техническое задание
Реагенты, расходные материалы для лабораторного отд., ч.7
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Реагент для количественного определения альдостерона в сыворотке, плазме и моче

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Необходимое количество и единица измерения
	8 набор

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Принцип метода: твердофазный или гетерогенный иммуноферментный анализ
Характеристика набора: 1. микропланшет из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности моноклональными антителами к альдостерону; 2. калибровочные пробы (стандарты) (точные значения концентраций альдостерона в калибровочных пробах должны быть указаны), лиофилизат; 3. конъюгат, готов к использованию; 4. раствор тетраметилбензидина (раствор субстрата), готов к использованию; 5. концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок (промывочный раствор); 6. стоп-реагент (стоп-раствор), готов к использованию; 7. контрольные сыворотки с известным содержанием альдостерона, лиофилизат; 8. дополнительно в набор могут входить сопутствующие принадлежности, например полиэтиленовый пакет с замком для хранения микропланшета; защитная пленка для микропланшета и др.
Коэффициент вариации результатов определения аналита: не более 10 % в сыворотке, плазме крови, не более 12 % в моче
Чувствительность: не более 6 пг/мл

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Набор реагентов для окраски препаратов на аппарате «Гематек 2000» и с помощью системы для окрашивания предметных стекол «Гематек 3000» компании "Siеmens"

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.12.21.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Вещества красящие органические синтетические прочие и препараты на их основе

	Необходимое количество и единица измерения
	50 упак.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Назначение: для использования в диагностике in vitro при дифференциальном окрашивании мазков крови, костного мозга и жидкостей организма
Количество: для окрашивания не менее 1000 стекол
Описание: поставляется единой упаковкой, реагенты должны быть готовы к применению, обеспечивать точный химический баланс и не требовать дополнительной подготовки
Тара: пластиковые ёмкости разового использования с реактивами
Состав комплекта/упаковки (набора): красители (метанол > 99%, полихромный эозиново-кислый метиленовый синий), буферы (фосфатный буфер, ПАВ), промывочные растворы (метанол 8%, ПАВ)



				
Составители:
Врач клинической лабораторной диагностики
(заведующий)                                                                    ______________         Трунова Н.А.
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