ГродМТ 291/26-ЗОИ(П)                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Левый дренаж с коннектором 1/4 и стилетом

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | 16-17Fr | 100 |

2. Технические требования:

2.1. Края наконечника – безопасные для стенок сердца.

2.2.* Стилет обеспечивает легкое продвижение и безопасность тканей сердца при установке, легко извлекаемый после установки дренажа в полость левого желудочка.

2.3. Отверстия только в дистальной части вента на протяжении не более 6 см.

2.4. Изогнутые или возможность самостоятельного придания нужного угла изгиба.

2.5. Материал – силикон или его аналог.

Предложение, не соответствующие пунктам отмеченным знаком * не рассматриваются.