ГродМТ 291/26-ЗОИ(П)                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Левый дренаж с коннектором 1/4 и стилетом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Количество, шт.

	1.1.
	16-17Fr
	100


2. Технические требования:
2.1. Края наконечника – безопасные для стенок сердца.
2.2.* Стилет обеспечивает легкое продвижение и безопасность тканей сердца при установке, легко извлекаемый после установки дренажа в полость левого желудочка.
2.3. Отверстия только в дистальной части вента на протяжении не более 6 см.
2.4. Изогнутые или возможность самостоятельного придания нужного угла изгиба.
2.5. Материал – силикон или его аналог.

Предложение, не соответствующие пунктам отмеченным знаком * не рассматриваются.
