Приложение  к заявке на покупку №АС630-05/262

Описание и технические характеристики оборудования.

Сооружения доочистки (шифр объекта 22.035.).

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).

Гарантийные обязательства: лот 4 - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).

Участник предоставляет полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении.

Требования к потенциальным поставщикам и перечень документов, представляемых потенциальными поставщиками для подтверждения их соответствия, установленным в задании на закупку требованиям.

- в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

Лот № 4 – Система видеонаблюдения сооружений доочистки – 1 комплект

(19.833, СЦ-ВН1-Л1, СЦ-ВН1-Л3, СЦ-ВН1-Л5, СЦ-ВН1-Л6, СЦ-ВН1-Л7, СЦ-ВН1-Л8, СЦ-ВН1-Л9, СЦ-ВН1-Л10, СЦ-ВН1-Л11, СЦ-ВН1-Л12, СЦ-ВН1-Л13, СЦ-ВН1-Л14, СЦ-ВН1-Л15, СЦ-ВН1-Л16, СЦ-ВН1-Л17, СЦ-ВН1-Л18)

Телекоммуникационный шкаф ТШ1 согласно таблице ниже:

| Наименование | Колич,шт | № сметы |
| --- | --- | --- |
| ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ 15U (600Х650), СЪЕМНЫЕ СТЕНКИ, ДВЕРЬ МЕТАЛЛ ШРМ-М-15.650.1 | 1 | 19.833 (1) |
| КОМПЛЕКТ ЩЕТОЧНОГО ВВОДА В ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КВ-Щ-55.210А-9005 | 1 | 19.833 (1) |
| КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ ШКАФА ШРН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЗ-ШРН | 1 | 19.833 (1) |
| БЛОК РОЗЕТОК REM-10 БЕЗ ШНУРА С ФИЛ. И ИНД., 7 SCНUKO ВХОД IEC 60320 С14 10А АЛЮМ 19" К-10-7S-FI-440-Z | 1 | 19.833 (1) |
| ШНУР ПИТАНИЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ IEC 60320 С13/IEC 60320 С14 10А/250В (3Х1,0) ДЛИНА 3,0М УХЛ4 R-10-CORD-C13-C14-3 | 1 | 19.833 (1) |
| ОРГАНАЙЗЕР КАБЕЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 19" 1U 4 КОЛЬЦА | 1 | 19.833 (1) |
| ОПТИЧЕСКИЙ БОКС (КРОСС) 19", 1U, НА 12 ПОРТА В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ АДАПТЕРЫ ТИП SC KPC-12-SC | 1 | 19.833 (1) |
| ПАТЧ-ПАНЕЛЬ НА 24 ПОРТА UТР КАТ.5Е | 1 | 19.833 (1) |
| КОММУТАТОР 16-ТИ ПОРТОВЫЙ ГИГАБИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ С РОЕ, УРОВЕНЬ L2 DН-S4220-16GT-240 | 1 | 19.833 (1) |
| ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИГАБИТНЫЙ SFP-МОДУЛЬ 1000BASE-X ОДНОМОД, 1310НM, 10KM, РАЗЪЕМ SM, DDM, IGSFP-S-LX-LC-1310-10-DDM | 2 | 19.833 (2) |
| ИБП 1КВА/1КВТ ON-LINE ТОПОЛОГИЯ С ДВОЙНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ И НУЛЕВЫМ ВРЕМЕНЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА В 19" ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СТОЙКУ DTН11-1KRL-SERIES 1KVA | 1 | 19.833 (1) |
| БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ 36В 14АЧ (АКБ 12В/7АЧХ3ШТХ2ГРУППЫ 440Х334Х89ММ 2U БАТАРЕЙНЫЙ КАБЕЛЬ, КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ) | 1 | 19.833 (1) |
| УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ IР-ВИДЕОКАМЕРА С ИИ 4МП DН-IPC-НFW3449EP-AS-IL-0360B (ПОЗ.ВК1-ВК3 КОМПЛ.22.035-1-255-ВН-2.СО.Л.3) | 3 | 19.833 (3) |
| УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ IР-ВИДЕОКАМЕРА С ИИ 4МП DН-IPC-НFW3449EP-AS-IL-0280B (ПОЗ.ВК4-ВК8 КОМПЛ.22.035-1-255-ВН-2.СО.Л.3) | 5 | 19.833 (5) |
| УЛИЧНОЕ УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ 10/100/1000BASE-Т СОВМЕСТИМО С ОБОРУДОВАНИЕМ РОЕ IEEE 802.3AF/AT/BT.ПОДДЕРЖКА РОЕ УСТРОЙСТВ МОЩНОСТЬЮ ДО 90ВТ.МАКСИМАЛЬНОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (UC) DC60B | 8 | 19.833 (8) |

Требования к оборудованию и реализации согласно разделу проекта 
22.035-1-255-ВН-2 (Видеонаблюдение).

На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

Шкаф ТШ1 должен поставляться с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

Требования к описанию потенциальными поставщиками предлагаемого ими товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик.

- предложение участника должно содержать полную информацию о технических характеристиках предлагаемой продукции на русском языке.