ГродМТ 339/26-ЗОИ(П)                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 3 Соединитель для контура с ИВЛ

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединитель для контура с ИВЛ с портом для санации гибкий угловой | шт | 450 |

2.Технические требования:

2.1. Соединители для дыхательного контура состоят из трубки и двух коннекторов, имеющих стандартные размеры, что позволяет беспрепятственно использовать изделия с контурами, дыхательными трубками, ларингеальными и анестезиологическими масками.

2.2. Два типа трубки: растяжимая и гладкоствольная.

2.3. Соединитель гибкий угловой (90°) из ПВХ;

2.4. Упакован в индивидуальную упаковку;

2.5. Коннекторы 15М-15F, длина не менее 10см (с портом для санации);