ГродМТ 411/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

| Лот 2 Микрокатетер для доставки микросфер |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Микрокатетер для доставки микросфер внутренний диаметр 0,021 inch – 0,51 мм | 20 шт. |
| 2.2. | Микрокатетер для доставки микросфер внутренний диаметр 0,027 inch – 0,69 мм | 20 шт. |
| Технические характеристики: - Кончик типа SWAN NECK - Длина микрокатетера не менее 150 см |  |  |
| Лот 3 Микропроводник для химиоэмболизации |  |  |
| 3.1. | Микропроводник для химиоэмболизации 0,014 inch | 40 шт. |
| Технические характеристики: - нагрузка на кончик (Tip Load) 1.0 гр - Гидрофильноая оболочка и полимерное покрытие проводника - Материал изготовления проводника – цельный сердечник из нержавеющей стали с дублирующей наружной оплеткой - Длина микропроводника не менее 180 см |  |  |

Лот 4 Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии 2,5х40 мм | 1 шт. |
| 2. | --«»-- 2,5 – 60 мм | 1 шт. |
| 2. | --«»-- 3,0 – 40 мм | 1 шт. |
| 4. | --«»-- 3,0 – 60 мм | 1 шт. |
| 5. | --«»-- 3,5 – 40 мм | 1 шт. |
| 6. | --«»-- 3,5 – 60 мм | 1 шт. |
| 7. | --«»-- 3,5 – 80 мм | 1 шт. |
| Технические характеристики: - Совместим с направляющим катетером 6 Fr, проводником 0,014” (0,36 мм) - Рабочая длина катетера 135 см. - Номинальное давление 6 атм., давление разрыва 10 атм. |  |  |
| Лот 5 Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии |  |  |
| 2.1. | Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии 4,0х40 мм | 1 шт. |
| 2.2. | --«»-- 4, 0 – 60 мм | 1 шт. |
| 2.3. | --«»-- 4, 0 – 80 мм | 1 шт. |
| 2.4. | --«»-- 4, 5 – 80 мм | 1 шт. |
| 2.5. | --«»-- 4, 5 – 80 мм | 1 шт. |
| 2.6. | --«»-- 5, 0 – 60 мм | 1 шт. |
| 2.7. | --«»-- 5, 0 – 80 мм | 1 шт. |
| 2.8. | --«»-- 5, 5 – 60 мм | 1 шт. |
| 2.9 | --«»-- 5, 5 – 80 мм | 1 шт. |
| 2.10. | --«»-- 6, 0 – 60 мм | 1 шт. |
| 2.11. | --«»-- 6, 0 – 80 мм | 1 шт. |
| 2.12. | --«»-- 6, 5 – 60 мм | 1 шт. |
| 2.13. | --«»-- 6, 5 – 80 мм | 1 шт. |
| 2.14. | --«»-- 7, 0 – 60 мм | 1 шт. |
| 2.15. | --«»-- 7, 0 – 80 мм | 1 шт. |
| 2.16. | --«»-- 4, 0 – 60 мм | 1 шт. |
| 2.17. | --«»-- 4, 0 – 80 мм | 1 шт. |
| Технические характеристики: - Совместим с направляющим катетером 7 Fr, проводником 0,018” (0,45 мм) - Рабочая длина катетера 135 см. - Номинальное давление 6 атм., давление разрыва 10 атм. |  |  |
| Лот 6 Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии |  |  |
| 3.1. | Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии 9,0х30 мм | 2 шт. |
| 3.2. | --«»-- 10.0х30 мм | 2 шт. |
| 3.3. | --«»-- 12.0х30 мм | 2 шт. |
| Технические характеристики: - Совместим с направляющим катетером 8 Fr, проводником 0,018” (0,45 мм) - Рабочая длина катетера 135 см. - Номинальное давление 6 атм., давление разрыва 10 атм. |  |  |