ГродМТ 416/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Катетер двухпросветный для гемодиализа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Ед. изм.
	Количество 

	1.1.
	Катетер двухпросветный для гемодиализа 11,5Fх200 мм в наборе
	шт.
	250

	1.2.
	Катетер двухпросветный для гемодиализа 11Fх150 мм в наборе
	шт.
	265

	1.3.
	Катетер двухпросветный для гемодиализа 12Fх200 мм в наборе
	шт.
	855

	1.4.
	Катетер двухпросветный для гемодиализа 13F х 200 мм в наборе
	шт.
	60


[bookmark: _Hlk193976609]2. Технические требования
2.1. Минимальный состав каждого катетера (набора с принадлежностями):
2.1.1. Катетер двухканальный (диаметр катетера 11F – 13F), длина не менее 150 и не более 200 мм;
2.1.2. Игла пункционная;
2.1.3. Проводник;
2.1.4. Дилятатор (расширитель);
2.2. Расходные материалы для экстракорпоральной детоксикации к аппарату «Мультифильтрат» производства компании «Fresenius Medical Care».
2.3. Область применения – для проведения экстракорпоральной детоксикации.
2.4. Все расходные материалы должны быть стерильными и одноразового применения.

Лот 2 Катетер двухпросветный прямой 

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	Катетер двухпросветный прямой FDC 1117,5 либо аналог в комплекте
	штука
	40


2.Технические требования:
2.Состав набора:
2.1. Игла по Сельдингеру 1 шт.
2.2. J-проводник 1 шт.
2.3. Дилататор 1 шт.
2.4. Катетер двухпросветный 1 шт.
2.5. Колпачок-заглушка луер-лок 2 шт.
2.6. Асептическая адгезивная повязка 1 шт
2.1.1. Стерильность: стерильно
2.1.2. Упаковка: индивидуальная
2.1.3. Описание: рентгенконтрастный
2.1.4. Описание: двухпросветный для соединения с артериальной и венозной магистралей при проведении диализа; наличие на проксимальных удлинительных концах зажимов (синий для вены, красный для артерии)
2.1.5. Размер катетера: не менее 11 Fr
2.1.6. Размер дилататора: не менее 11 Fr
2.1.7. Размер иглы по Сельдингеру: 16-17G
