ГродМТ 442/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 – 7 Трубка эндотрахеальная без манжеты

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	Наименование
	Размер ID, мм
	Ед. изм.
	Количество

	Лот 1 
	Трубка эндотрахеальная без манжеты
	2,5
	шт.
	222

	Лот 2
	
	3,0
	шт.
	1 097

	Лот 3
	
	3,5
	шт.
	1 447

	Лот 4
	
	4,0
	шт.
	597

	Лот 5
	
	4,5
	шт.
	232

	Лот 6
	
	5,0
	шт.
	210

	Лот 7
	
	5,5
	шт.
	200

	2. Технические требования:
2.1.	Изделия должны быть стерильными. 
2.2. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Лот 8 – 20 Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления


	№ лота
	Наименование
	Размер ID, мм
	Ед. изм.
	Количество

	Лот 8
	Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления
	3.0
	шт.
	342

	Лот 9
	
	3.5
	шт.
	1 022

	Лот 10
	
	4.0
	шт.
	834

	Лот 11
	
	4.5
	шт.
	1 119

	Лот 12
	
	5.0
	шт.
	1 304

	Лот 13
	
	5.5
	шт.
	1 644

	Лот 14
	
	6.0
	шт.
	1 840

	Лот 15
	
	6.5
	шт.
	2 082

	Лот 16
	
	7.0
	шт.
	12 000

	Лот 17
	
	7.5
	шт.
	17 040

	Лот 18
	
	8.0
	шт.
	13 580

	Лот 19
	
	8.5
	шт.
	5 227

	Лот 20
	
	9.0
	шт.
	1 395


2. Технические требования:
2.1. Изделия должны быть стерильными. 
2.2. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Лот 21 Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.2,5
	шт.
	20

	1.2.
	Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.3,0
	шт.
	40

	1.3.
	Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.3,5
	шт.
	40



2.Технические требования:
Позиция 1.1. Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.2,5:
трубка эндотрахеальная с дополнительным просветом;
внутренний диаметр 2,5 мм;
дополнительный просвет для введения сурфактанта;
предназначена для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных;
без манжеты;
рентгенконтрастная;
адаптер 15 мм;
маркировка каждые 5-10 мм;
однократного применения, стерильный.
Позиция 1.2.  Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.3,0:
трубка эндотрахеальная с дополнительным просветом;
внутренний диаметр 3,0 мм;
дополнительный просвет для введения сурфактанта;
предназначена для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных;
без манжеты;
рентгенконтрастная;
адаптер 15 мм;
маркировка каждые 5-10 мм;
однократного применения, стерильный.
Позиция 1.3. Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.3,5:
трубка эндотрахеальная с дополнительным просветом;
внутренний диаметр 3,5 мм;
дополнительный просвет для введения сурфактанта;
предназначена для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных;
без манжеты;
рентгенконтрастная;
адаптер 15 мм;
маркировка каждые 5-10 мм;
однократного применения, стерильный.


