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Техническое задание 

1. Предмет закупки: Ремонт шкафа холодильного среднетемпературного СМ105S
2. Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование 95.22.10.110 
Услуги по ремонту холодильников и морозильников.
3. Необходимое количество (согласно ОКРБ 008-2021): 1 усл. ед.
4. Предназначение предмета закупки или область применения: 
    - Ремонт шкафа холодильного среднетемпературного СМ105S (дефектный акт прилагается).
5. Описание предмета закупки:  
5.1. Проведение ремонта, подключения, и настройки следующего оборудования:
	№ п/п
	Оборудование
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Шкаф холодильный среднетемпературный СМ105S инв.№ 01320611
	шт.
	1



5.2. Перечень запасных частей (деталей, материалов) для ремонта:
	№ п/п
	
Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	 Медно-фосфорный припой
	  кг
	0,1

	2.
	 Хладагент
	  кг
	0,9

	
	
	
	



5.3. Перечень работ:
	№ п/п
	                                 Вид работ
	Количество

	1.
	Пайка медных трубопроводов
	1

	2.
	Вакуумирование и заправка хладагентом
	1

	
	
	



6. Требования к гарантийному сроку товаров (работ, услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров, обучению лиц, осуществляющих обслуживание и (или) эксплуатацию товаров: Исполнитель гарантирует, что ремонт будет проводится квалифицированными специалистами, владеющими знаниями и требованиями, позволяющими обеспечить качество оказанных услуг. Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 12 месяцев, гарантия на работу не менее 6 месяцев с даты подписания акта.
7. Срок оказания услуг (выполнение работ, оказания услуг): июль-август 2026 года.



Инженер по эксплуатации 
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