Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий С.А.Высоцкая

________________________________________________

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«___06_» _____07_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «_26_» ___05______2026г. №_309 |  | в составе: |
| --- | --- | --- |
| Зам.председателя комиссии | Зам.начальника УЦХО И.Б.Лавринович |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (теневые навесы гр.№1 и №2)

| ГУО "Детский сад №305 г.Минска" по ул.Уборевича,30 |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| установлено, что | В покрытии из асбестоцементных листов трещины , пробоины, не плотности в местах |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| Соединения листов-98,4м2.Планки ендов деформированы-12м. В обрешетке подгнивание нижней части-98,4м2 |  |
| В стропильной системе прогибы,разрушение концов балок,ослабление узловых соединений-98,4м2. |  |
| Загнивание участков мауэрлатов-12м2.Вывести строительные отходы для утилизации расстояние-20км |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: |  |
| (перечень факторов) |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮЛЯ2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 03 АВГУСТА 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 30 ДНЕЙ. |  |

| Зам.Председателя комиссии | Зам.начальника УЦХО И.Б.Лавринович |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  | Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 М2 | 0.984 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка ендов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100 М | 0.12 |  |
|  | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 М2 КРОВЛИ | 0.984 |  |
|  | Разборка стропил со стойками и подкосами из досок | 100 М2 КРОВЛИ | 0.984 |  |
|  | Разборка мауэрлатов | 100 М2 КРОВЛИ | 0.12 |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТ | 0.12 |  |
|  | Установка стропил | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТ | 0.84 |  |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 М2 | 0.984 |  |
|  | Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, вручную | 100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМО | 0.77 |  |
|  | Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100 М2 | 0.984 |  |
|  | Устройство ендов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100 М | 0.12 |  |
|  | Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100 М | 0.568 |  |
|  | Резка металлопроката: уголок 36 х 4 мм | 100 ПЕРЕРЕЗОВ | 0.1 |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _06__ » _____07____ 20 26 г.    Проверил:Зам.начальника УЦХО                           И.Б.Лавринович