Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий С.А.Высоцкая

________________________________________________

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«___06_» _____07_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «_26_» ___05______2026г. №_309 |  | в составе: |
| --- | --- | --- |
| Зам.председателя комиссии | Зам.начальника УЦХО И.Б.Лавринович |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (теневые навесы гр. №8 и №12)

| ГУО "Детский сад №436 г.Минска" по ул.Нестерова,64 |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| установлено, что | В покрытии из асбестоцементных листов трещины , пробоины, не плотности в местах |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| Соединения листов-136м2. В обрешетке подгнивание нижней части, следы коробления-136м2 |  |
| В стропильной системе прогибы,разрушение концов балок,ослабление узловых соединений-136 м2. |  |
| Для замены кровельного покрытия необходимо, демонтировать а затем установить опорные столбы-148кг. Отливы |  |
| Коррозированы, в изломах-31,0м. |  |
| Вывести строительные отходы для утилизации расстояние-20км |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: |  |
| (перечень факторов) |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮЛЯ2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 01 ОКТЯБРЯ 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 30 ДНЕЙ. |  |

| Зам.Председателя комиссии | Зам.начальника УЦХО И.Б.Лавринович |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  | Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 М2 | 1.36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 М2 КРОВЛИ | 1.36 |  |
|  | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 М2 КРОВЛИ | 1.36 |  |
|  | Демонтаж металлоконструкций столбов (прим) | Т ДЕМОНТИРОВАННЫХ КО | 0.148 |  |
|  | Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 М | 0.301 |  |
|  | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной до 0,7 м | М3 | 0.4 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | 100 М3 ГРУНТА | 0.44 |  |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.09 |  |
|  | Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны | 100 М3 | 0.003 |  |
|  | Установка опорных уголков (прим) | Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 0.02 |  |
|  | Приварка уголков к стальным трубам диаметром до 100 мм | 100 ШТ. | 0.08 |  |
|  | Резка металлопроката: уголок 50 х 5 мм | 100 ПЕРЕРЕЗОВ | 0.3 |  |
|  | Установка стропил | 100 М2 СКАТА КРЫШИ | 1.1 |  |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 М2 | 1.1 |  |
|  | Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, вручную | 100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМО | 1.26 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100 М2 | 1.1 |  |
|  | Установка коньковых планок для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100 М | 0.22 |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« 06 » _____07________ 20 26 г.  Проверил:Зам.начальника УЦХО                             И.Б.Лавринович