УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                           
                                                                                          Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для анализаторов мочи UF-4000, UC-3500, Sysmex Corporation

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	12 усл.единиц

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	307592,66 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720	


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц

	1
	Тест-полоски типа MEDITAPEUC-11A либо аналог
	1.Определяемые параметры: уробилиноген, кровь, белок, глюкоза, нитриты, кетоновые тела, билирубин, лейкоциты, рН, креатинин, альбумин.
2.Предназначены для применения на автоматических станциях анализа мочи производства Sysmex Corporation (включая анализатор осадка мочи UF-4000, анализатор физико-химических свойств UC-3500).
	13000 шт.

	2
	Тест-полоски типа
MEDITAPEUC-9A  либо аналог
	1.Определяемые параметры: уробилиноген, кровь, белок, глюкоза, нитриты, кетоновые тела, билирубин, лейкоциты, рН.
2.Предназначены для применения на автоматических станциях анализа мочи производства Sysmex Corporation (включая анализатор осадка мочи UF-4000, анализатор физико-химических свойств UC-3500).
	38000 шт.

	3
	UF-CELLSHEATH либо аналог
	1.Гидрофокусирующая жидкость для полностью автоматических анализаторов осадка мочи.
	2060 л

	4
	UF-CELLPACK CR либо аналог
	1.Дилюент для осадка мочи, применяется для мечения содержащихся в моче или биологических жидкостях форменных элементов, содержащих ядро.
	37800 мл

	5
	UF-CELLPACK SF либо аналог
	1.Дилюент для полностью автоматических анализаторов осадка мочи, применяется для мечения содержащихся в моче или биологических жидкостях форменных элементов при анализе безъядерных частиц.
	37800 мл

	6
	UF-Fluorocell CR либоаналог
	1.Реагент для мечения лейкоцитов, эпителиальных клеток, бактерий и других частиц в моче или биологических жидкостях для их подсчета с использованием полностью автоматических анализаторов осадка мочи.
	580 мл

	7 
	UF-Fluorocell SF либо аналог
	1.Реагент для мечения форменных элементов в моче или биологических жидкостях с целью подсчета эритроцитов, цилиндров и других частиц с использованием полностью автоматических анализаторов осадка мочи.
	580 мл

	8
	CELL CLEAN U либо аналог
	1.Реагент для очистки компонентов гидравлических систем полностью автоматического анализатора осадка мочи, для промывки  анализаторов.
	650 мл

	9
	Калибратор удельного веса SG Calibrator либо аналог
	1.Реагент для калибровки рефрактометра для определения относительной плотности мочи.

	300 мл

	10
	 UF CALIBRATOR либо аналог
	1.Калибровочный материал для настройки чувствительности полностью автоматических анализаторов осадка мочи.
2.Должен быть аттестован для автоматических станций анализа мочи производства Sysmex Corporation: анализатор осадка мочи UF-4000, анализатор физико-химических свойств UC-3500 (подтвердить паспортом).
	60 мл

	11
	UF-CONTROL либо аналог
	1.Материал контрольный 2-уровневый для контроля качества исследований, проводимых на анализаторах осадка мочи,по параметрам: эритроциты, лейкоциты, эпителиальные клетки, цилиндры, бактерии.
2.Должен быть аттестован для автоматических станций анализа мочи производства Sysmex Corporation: анализатор осадка мочи UF-4000, анализатор физико-химических свойств UC-3500 (подтвердить паспортом).
	420 мл

	12
	 UC-CONTROL либо аналог
	1.Материал контрольный 2-уровневый для контроля качества исследований, проводимых на анализаторах физико-химических свойств мочи, по параметрам: уробилиноген, кровь (гемоглобин), билирубин, кетоновые тела, глюкоза, белок, рН, нитриты, лейкоциты, креатинин, альбумин, относительная плотность.
2.Должен быть аттестован для автоматических станций анализа мочи производства Sysmex Corporation: анализатор осадка мочи UF-4000, анализатор физико-химических свойств UC-3500 (подтвердить паспортом).
	300 мл


[bookmark: _Hlk94029496]                                                                                   
Лот №2
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Расходные материалы для автоматических биохимических анализаторов Erba XL 180/200

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	46029,06 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005
УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743
УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225
УЗ «Хотимская ЦРБ» 700024336
УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «БМОД» 700616064
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)
	Ед.
измерения
	Кол-во

	1.1
	Промывочный раствор
	1.Предназначен для применения на анализаторах  Erba XL-200, Erba XL-180
2.Инструкция по использованию на русском языке.
3.Фасовка 4×100 мл.
4. Фасовка по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов «Erba XL-200», «Erba XL-180» 
5.Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
	мл
	16720

	1.2
	Набор кислотно-щелочных очищающих растворов
	1.Предназначен для применения на анализаторах  Erba XL-200, Erba XL-180
2.В наборе: R1 (AC), R2 (AL)
3.Инструкция по использованию на русском языке.
4. Фасовка по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов «Erba XL-200», «Erba XL-180» 
5.Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
	мл
	7040


    
Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы для биохимического анализатора серии Erba XL 640

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл. ед.    

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	55799,55 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878
УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322


Приложение к лоту №3:
	№
п/п
	Наименование
	Показатели
(характеристики)
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Промывочный раствор
	1.Предназначен для применения на анализаторах «Erba XL-640».
2.Фасовка по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов «Erba XL-640». 
3.Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 4.Инструкция по использованию на русском языке.
	мл
	18000

	2
	Набор кислотно-щелочных очищающих растворов
	1.Предназначен для применения на анализаторах «Erba XL-640». 
2.В наборе: R1 (AC), R2 (AL)
3.Фасовка по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов «Erba XL-640». 
4.Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 5.Инструкция по использованию на русском языке.
	мл
	9000



Лот №4
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Реагенты и контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора «Erba XL-200»

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	33728 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОКБ» 700190752


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)
	Ед.
измерения
	Кол-во

	1.1
	Набор реагентов для определения количества общего белка в моче и спинномозговой жидкости
	1.Метод с пирогаллоловым красным. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 3 г/л
4. В набор должен входить калибратор (стандарт)
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора «Erba XL-200», иметь штрих-кодирование.
5. Инструкции на русском языке.
	иссл.
	44000

	1.2
	Контрольная моча (норма)
	1.Предназначена для проведения контроля качества определения общего белка  в моче и СМЖ пирогаллоловым методом
	мл
	240

	1.3
	Контрольная моча (патология)
	1.Предназначена для проведения контроля качества определения общего белка в моче и СМЖ пирогаллоловым методом
	мл
	240






4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
[bookmark: _Hlk91267501]5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34




Товаровед 1 кат. ООТ                                                                  	О.С.Сарнавская
1

