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	УТВЕРЖДАЮ

Проректор 

учреждения образования 

«Гомельский государственный 

медицинский университет»
________________ Д.А.Ткаченко
«___»_______________ 2026 г.


ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ

1. Область применения: будет использоваться для научных целей, в рамках выполнения мероприятий по развитию материально-технической базы УО «Гомельский государственный медицинский университет».

             2. Предмет закупки: Цифровой сканер микропрепаратов, компьютер настольный (монитор, клавиатура, мышь), источник бесперебойного питания (1комплект)  
Лот №1 (п. 637): Цифровой сканер микропрепаратов, компьютер персональный (монитор, клавиатура, мышь), источник бесперебойного питания (1 комплект) / 1комплект / 474250,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке 000

ов (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная стоимость 

	п. 637
	 26.51.53.500
	673
	Цифровой сканер микропрепаратов, компьютер персональный (монитор, клавиатура, мышь), источник бесперебойного питания (1 комплект)
	1комплект
	По факту поставки
	3-4 квартал 2026г, 

с 01.09.2026г по 13.11.2026г

	474250,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Согласно Приложения 1.1 Техническое задание «Цифровой сканер микропрепаратов, компьютер персональный (монитор, клавиатура, мышь), источник бесперебойного питания (1 комплект)»

   Требования о гарантийных обязательствах:

- гарантийное сервисное обслуживание на территории Республики Беларусь не менее 12 месяцев либо в сроки, установленные предприятием-изготовителем.

- заявление об обязательном гарантийном (в том числе сервисном) обслуживание в гарантийный срок эксплуатации;

- заявление участника об обязательстве прибытия сервисного инженера в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения в письменной форме от Заказчика Поставщиком о технической неисправности (в том числе в электронном формате посредством электронной почты).

- заявление участника об обязательстве в случае наступления гарантийного случая (ремонт и т.д.) и невозможностью устранения неполадок в условиях нахождения аппарата на территории Заказчика, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет доставить аппарат на гарантийно-сервисное обслуживание и далее своими силами и за свой счет возвратить аппарат Заказчику после проведения работ, связанных с гарантийно-сервисным обслуживанием в течение всего гарантийного срока; 

- в случае наступления гарантийного случая, ремонт оборудования проводится в рамках регламента и с учетом требований, установленных предприятием-изготовителем;

- наличие возможности постгарантийного обслуживания: по согласованию сторон в рамках заключения отдельного договора сторонами.
Иные требования, предусматриваемые условиями документов процедуры закупки:

- обновление программного обеспечения в постгарантийный срок: обязательство оказания содействия по установке обновлений программного обеспечения (в случае необходимости) по согласованию сторон в рамках заключения отдельного договора сторонами на постгарантийное обслуживание.

- работы по введению оборудования в эксплуатацию (монтаж, наладка, запуск оборудования), осуществляются Поставщиком с условием выезда специалиста(ов) на адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки оборудования в адрес Заказчика с подписанием Акта ввода в эксплуатацию оборудования;

- работы по обучению сотрудников научно-исследовательской лаборатории по работе с оборудованием, осуществляются Поставщиком с условием выезда специалиста(ов) на адрес Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки оборудования в адрес Заказчика с подписанием Акта об обучении сотрудников о работе с оборудованием, постановкой методики;

Наличие сертификата/декларации о соответствие продукции*:

- «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011),
либо обязательство о предоставлении заявляемых заказчиком сертификатов при поставке предмета закупки**.

(** При отсутствии (не предоставлении) данных сертификатов/деклараций при поставке товара, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки товара по отгрузочным документам Поставщика, считать: ложной информацией о предоставлении такого обязательства в рамках проведения процедуры государственной закупки, неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору, с последующим регламентом действий Покупателя в рамках осуществления государственной закупки).

*В случае, если участником заявляется прибор (оборудование) модель

которого зарегистрирована в «Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь», то участником вместо вышеуказанных сертификатов, предоставляется соответствующий документ (регистрационное удостоверение).  
           Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ:

- регистрационное удостоверение – НЕ ТРЕБУЕТСЯ;
***************

- Условия поставки: силами и за счет Поставщика, с соблюдением целостности упаковки, условий транспортировки, температурного режима, заявленного производителем товара.

- Место поставки услуг: Республика Беларусь, г.Гомель, ул.К.Маркса,11а, этаж3*** (на место эксплуатации Заказчиком) научно-исследовательская лаборатория УО ГомГМУ, в том числе Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и установку оборудования на место эксплуатации Заказчика с учетом этажности***.
*** В случае изменения места поставки Заказчиком (ввиду возможной смены адреса расположения научно-исследовательской лаборатории Заказчика), Заказчик уведомляет не позже, чем за 10 рабочих дней, Поставщика, с внесением соответствующих изменений в условия договора поставки, путем заключения дополнительного соглашения.
- Товар должен новым (не бывшим в употреблении и/или на консервации, в том числе, который не был восстановлен, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Источник финансирования
	§673 Средства инновационного фонда Гомельского облисполкома, предусмотренные в 2026 г. на научную, научно-техническую и инновационную деятельность.
	 В сумме
	474250,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	-

	

ИТОГО:  
	474250,00=


Приложение№ 1.1 Техническое задание «Цифровой сканер микропрепаратов, компьютер персональный (монитор, клавиатура, мышь), источник бесперебойного питания (1 комплект) (1 комплект)»
Состав (комплектация) оборудования, технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Требуемые параметры
	Кол-во

	1.1
	Цифровой сканер микропрепаратов, компьютер персональный (монитор, клавиатура, мышь), источник бесперебойного питания (1 комплект)
	1. Область применения: клеточная биология, гистология и патологическая анатомия
	Соответствие

	
	
	2. Производительность (количество одновременно загружаемых гистологических стекол): не менее 10 и не более 70
	Соответствие

	
	
	3. Сканирование в световом и иммуноофлуоресцентном спектре
	Соответствие

	
	
	4. Кратность увеличения при сканировании: 20х и 40х
	Соответствие

	
	
	5. Доступность увеличений: 5х, 10х, 20х, 40х


	Соответствие

	
	
	6. Получение бесшовного изображения
	Соответствие

	
	
	7. Возможность настройки зоны сканирования микропрепарата
	Соответствие

	
	
	8. Полностью закрытый корпус, защищенный от лишнего света
	Соответствие

	
	
	9. Автофокусировка объективов
	Соответствие

	
	
	10. Наличие возможности сохранения сканов гистологических микропрепаратов в различных форматах. Возможность сохранения в формате TIFF-обязательно
	Соответствие

	
	
	11. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением необходимым для проведения сканирования микропрепаратов и проведения морфометрического анализа на базе Windows не требующим специальных навыков программирования. Программное обеспечение должно быть установлено поставщиком и не должно иметь платную версию обновлений*.
ПК в комплекте: монитор, клавиатура, мышь должны иметь технические характеристики, позволяющие использовать Цифровой сканер микропрепаратов в полном объеме с получением должных результатов.
	Соответствие/наличие

	
	
	12. Источник бесперебойного питания: должен иметь технические характеристики, позволяющие поддержать функционирование Цифрового сканера микропрепаратов и персонального компьютера в комплекте (монитор, клавиатура, мышь) на период завершения цикла исследования и выключения самих приборов в момент отключения внешнего электроснабжения. 
	Соответствие/наличие

	1.2
	Инсталляционный комплект для запуска прибора
	Инсталляционный комплект для запуска прибора (осуществления работ по введению оборудования в эксплуатацию): в соответствие с регламентом комплектования оборудования производителем.
	1 компл.

НАЛИЧИЕ


2. Вид процедуры закупки: электронный аукцион.
3. Обоснование выбора процедуры закупки: государственной закупки однородных товаров  более 2000 базовых величин (п.2 ст. 38 Глава 6 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (в редакции от 17 июля 2018 г. № 136-З), перечень товаров (работ, услуг), государственные закупки которых осуществляются с применением электронных аукционов приложение № 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 395 от 15.06.2019.
Предельная стоимость сформирована с учетом ч. 5 п. 4 Положения о порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки (утв. постановлением МАРТ от 30.04.2024 № 34) «По результатам определения предельной стоимости предмета государственной закупки и (или) его части (лота) с применением способов, предусмотренных частью первой настоящего пункта, предельная стоимость предмета государственной закупки и (или) его части (лота) может быть снижена до ориентировочной стоимости годовой потребности в однородных товарах (работах, услугах), указанной в годовом плане государственных закупок».

4. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут или не могут быть участниками процедуры закупки: 
в соответствии с п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», в том числе частью третьей подп.1.7 п.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 N 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
         7. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо, на которых возлагается проведение данной процедуры: комиссия по закупке, начальник ОИРТиМО Е.В.Самсонова либо организатор, которому необходимо передать функции по проведению данной процедуры закупки: не привлекается.
         8. Специальные требования:

8.1 Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ – НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
8.2 Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении и/или на консервации, в том числе, который не был восстановлен, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).). 

9. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- гарантийное сервисное обслуживание на территории Республики Беларусь не менее 12 месяцев либо в сроки, установленные предприятием-изготовителем.

- заявление участника об обязательстве прибытия сервисного инженера в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения в письменной форме от Заказчика Поставщиком о технической неисправности (в том числе в электронном формате посредством электронной почты).

- заявление участника об обязательстве в случае наступления гарантийного случая (ремонт и т.д.) и невозможностью устранения неполадок в условиях нахождения аппарата на территории Заказчика, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет доставить аппарат на гарантийно-сервисное обслуживание и далее своими силами и за свой счет возвратить аппарат Заказчику после проведения работ, связанных с гарантийно-сервисным обслуживанием в течение всего гарантийного срока; 

- заявление участника об обязательстве в случае наступления гарантийного случая, ремонт оборудования проводится в рамках регламента и с учетом требований, установленных предприятием-изготовителем.
- заявление участника о наличие возможности постгарантийного обслуживания: по согласованию сторон в рамках заключения отдельного договора сторонами.

- заявление участника о наличие возможности консультативно-методической поддержки в случае апробации новых методик в течение всего эксплуатационного периода оборудования без дополнительной платы в том случае, если запрос не относится к категории интеллектуальной собственности;

- заявление участника об обязательстве оказание технической поддержки на время эксплуатации товара: обновление программного обеспечения: обязательство оказания содействия по установке обновлений программного обеспечения (в случае необходимости) по согласованию сторон в рамках заключения отдельного договора сторонами на постгарантийное обслуживание.
- руководство пользователя (паспорт на изделие, другую эксплуатационно-техническую документацию) на русском (обязательно) и английском языках либо заявление о предоставлении руководство пользователя (паспорт на изделие, другую эксплуатационно-техническую документацию) на русском (обязательно) при поставке товара;
- документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого оборудования на русском (обязательно) и английском языках;

- таблицу соответствия (установленного документами закупки образца) форма 2 приложение2.

- иные документы, предусмотренные документами процедуры закупки;

             10. Наличие сертификата/декларации о соответствие продукции как изделия электротехнического назначения*/**:

- «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);
* При отсутствии (не предоставлении) данных сертификатов/деклараций при поставке товара, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки товара по отгрузочным документам Поставщика, считать: ложной информацией о предоставлении такого обязательства в рамках проведения процедуры государственной закупки, неисполнением или ненадлежажим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору, с последующим регламентом действий Покупателя в рамках осуществления государственной закупки.

**В случае, если участником заявляется прибор (оборудование) модель которого зарегистрирована в «Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь», то участником вместо вышеуказанных сертификатов, предоставляется соответствующий документ (регистрационное удостоверение).
  11. Иные требования, предусмотренные условиями документов процедуры закупки:
- работы по введению оборудования в эксплуатацию (монтаж, наладка, запуск оборудования), осуществляются Поставщиком с условием выезда специалиста(ов) на адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки оборудования в адрес Заказчика с подписанием Акта ввода в эксплуатацию оборудования;

- работы по обучению сотрудников научно-исследовательской лаборатории по работе с оборудованием, осуществляются Поставщиком с условием выезда специалиста(ов) на адрес Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки оборудования в адрес Заказчика с подписанием Акта об обучении сотрудников о работе с оборудованием.   
Разработчик технических характеристик 

	(требований, предъявляемых к товарам): 

к сканеру гистологических стекол:
Доцент кафедры патологической анатомии                                                                 Д.А.Зиновкин 


Начальник ОИРТиМО                                                                                           Е.В.Самсонова
