Приложение 2 Форма 2

Таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником

требованиям Заказа на закупку

Лот № 1 Цифровой сканер микропрепаратов, компьютер настольный (монитор, клавиатура, мышь), источник бесперебойного питания (1комплект).

| Наименование параметра, соответствующего Заказа на закупку (раздел: требования предьявляемые к товарам (работам, услугам) |  |  | Соответствует/ Не соответствует | Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности), на интернет-ресурс) и характеристик товара предусмотренных аукционными документами, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки, указание параметра, предложенного Поставщиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемые параметры |  |  |  |
| 1 | Цифровой сканер микропрепаратов, компьютер настольный (монитор, клавиатура, мышь), источник бесперебойного питания | - Область применения: клеточная биология, гистология и патологическая анатомия | Соответствие |  |  |
|  |  | - Производительность (количество одновременно загружаемых гистологических стекол): не менее 10 и не более 70 | Соответствие |  |  |
|  |  | - Сканирование в световом и иммуноофлуоресцентном спектре | Соответствие |  |  |
|  |  | - Кратность увеличения при сканировании: 20х и 40х | Соответствие |  |  |
|  |  | - Доступность увеличений: 5х, 10х, 20х, 40х | Соответствие |  |  |
|  |  | - Получение бесшовного изображения | Соответствие |  |  |
|  |  | - Возможность настройки зоны сканирования микропрепарата | Соответствие |  |  |
|  |  | - Полностью закрытый корпус, защищенный от лишнего света | Соответствие |  |  |
|  |  | - Автофокусировка объективов | Соответствие |  |  |
|  |  | - Наличие возможности сохранения сканов гистологических микропрепаратов в различных форматах. Возможность сохранения в формате TIFF-обязательно | Соответствие |  |  |
|  |  | - Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением необходимым для проведения сканирования микропрепаратов и проведения морфометрического анализа на базе Windows не требующим специальных навыков программирования. Программное обеспечение должно быть установлено поставщиком и не должно иметь платную версию обновлений*. ПК в комплекте: монитор, клавиатура, мышь должны иметь технические характеристики, позволяющие использовать Цифровой сканер микропрепаратов в полном объеме с получением должных результатов. | Соответствие/наличие |  |  |
|  |  | - Источник бесперебойного питания: должен иметь технические характеристики, позволяющие поддержать функционирование Цифрового сканера микропрепаратов и персонального компьютера в комплекте (монитор, клавиатура, мышь) на период завершения цикла исследования и выключения самих приборов в момент отключения внешнего электроснабжения. | Соответствие/наличие |  |  |
| 1.2 | Инсталляционный комплект для запуска прибор | Инсталляционный комплект для запуска прибора – согласно регламенту комплектования оборудования производителем. | Наличие |  |  |

| Гарантийные обязательства | - обязательное гарантийное обслуживание в течение 12 мес или в течение сроков, установленных предприятием-изготовителем. | Соответствие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - прибытия сервисного инженера в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения (в письменной форме, в том числе в электронном формате посредством электронной почты) от Заказчика Поставщиком о технической неисправности. | Соответствие |  |
|  | - в случае наступления гарантийного случая (ремонт и т.д.) и невозможностью устранения неполадок в условиях нахождения аппарата на территории Заказчика, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет доставить аппарат на гарантийно-сервисное обслуживание и далее своими силами и за свой счет возвратить аппарат Заказчику после проведения работ, связанных с гарантийно-сервисным обслуживанием в течение всего гарантийного срока; | Соответствие |  |
|  | - в случае наступления гарантийного случая, ремонт оборудования проводится в рамках регламента и с учетом требований, установленных предприятием-изготовителем. |  |  |
| Состояние предмета закупки | Новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении и/или на консервации, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) |  |  |
| Условия поставки товаров | Силами и за счет Поставщика на адрес Заказчика (с учетом этажности, в том числе Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и установку оборудования на место эксплуатации Заказчика). |  |  |
| Место поставки товаров | Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Карла Маркса , 3 этаж, научно-исследовательская лаборатория, в том числе Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и установку оборудования на место эксплуатации Заказчика с учетом этажности. |  |  |
| Срок поставки | С 01.09.2026г до 13.11.2026г |  |  |

Ответственное лицо                                                Должность / ФИО